Приложение

к распоряжению главы администрации

Гостицкого сельского поселения

№ 25-р   от    29.08.2019

Инструкция

о мерах пожарной безопасности на избирательном участке № 815, расположенном в ДК пос. Сельхозтехника

1. Общие положения

Настоящая инструкция устанавливает обязательные требования пожарной безопасности для предприятий, учреждений и организаций, здания и помещения которых используются для размещения избирательных участков.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности зданий (сооружений, помещений), противопожарное обучение и инструктирование обслуживающего персонала в период подготовки и работы избирательных участков несут руководители этих объектов (зданий, помещений).

Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности, соблюдение и поддержание соответствующего противопожарного режима в помещениях избирательного участка,

выполнение требований настоящей Инструкции членами избирательной комиссии и персоналом, привлеченным для обслуживания, а также за организацию дежурства на избирательном участке несут председатели соответствующих избирательных комиссий.

Члены избирательного участка, а также работники ДК пос. Сельхозтехника, где размещен избирательный участок, обязаны знать и соблюдать требования настоящей инструкции.

Директор ДК пос. Сельхозтехника, где размещен избирательный участок, вместе с председателем избирательного участка обязаны:

а) контролировать выполнение всеми лицами требований настоящей инструкции;

б) инструктировать дежурных;

в) периодически проверять состояние пожарной безопасности, несение дежурства;

г) обеспечить содержание в исправном состоянии средств связи, средств пожаротушения, путей эвакуации.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

На избирательном участке заблаговременно, до начала его работы, приказом директора ДК должен быть установлен соответствующий противопожарный режим, обеспечено выполнение требований настоящей инструкции, правил пожарной безопасности, предписаний органов государственного пожарного надзора, в том числе:

- проверена исправность осветительной и силовой сети, установок пожарной сигнализации, пожаротушения и противодымной защиты;

-обеспечено наличие, исправность первичных средств пожаротушения;

- проинструктированы под роспись о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре члены избирательной комиссии и персонал, привлеченный для обслуживания;

- определены и оборудованы места для курения;

- установлен порядок осмотра и закрытия помещений.

3. Основные требования пожарной безопасности

Избирательный участок должен быть обеспечен телефонной связью. У каждого телефонного аппарата следует устанавливать таблички с номером телефона ближайшего подразделения пожарной службы.

Из помещения, где размещается избирательный участок, должно быть не менее двух эвакуационных выходов.

Запрещается:

- устанавливать кабины для голосования, урны для бюллетеней и столы, устраивать временные торговые точки на путях эвакуации из помещений и зданий избирательного участка;

-загромождать пути эвакуации, подступы к средствам пожаротушения и связи, устройствам отключения электроэнергии, а также закрывать двери запасных эвакуационных выходов во время

проведения мероприятий, связанных с голосованием;

- устанавливать в кабинах для голосования или на их внутренних и внешних поверхностях выключатели и розетки;

- подвешивать светильники на электропроводах;

-устраивать и эксплуатировать временные электросети;

- проводить в помещениях избирательного участка огневые работы (сварочные, газорезательные и др.);

-пользоваться нестандартными электронагревательными приборами, а также эксплуатировать электроприборы заводского исполнения, не оборудованные терморегуляторами;

- устанавливать и использовать временные печи.

4. Средства пожаротушения

Помещения избирательного участка должны быть оборудованы не менее чем двумя огнетушителями.

Огнетушители должны устанавливаться на видных и доступных местах. Доступ к ним должен быть постоянно свободным.

5. Действия в случае пожара

При возникновении пожара действия членов комиссии, обслуживающего персонала, директора ДК пос. Сельхозтехника, где размещен избирательный участок, в первую очередь должны быть направлены на обеспечение эвакуации людей.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную службу;

- до прибытия пожарных подразделений принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей и тушения пожара.

Руководитель объекта (здания), председатель избирательной комиссии или другое должностное лицо на месте пожара обязаны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную службу;

- организовать совместно с дежурным и обслуживающим персоналом эвакуацию людей, бюллетеней и материальных ценностей, а также встречу прибывающих подразделений пожарной службы;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех присутствующих людей, а также обслуживающий персонал, не участвующий в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной службы, обеспечить соблюдение требований безопасности персоналом, принимающим участие в тушении пожара.

При пожаре звонить 01 по стационарному телефону или 112 по мобильному телефону.