Приложение №1 к извещению

ОПИСАНИЕ

объекта и условий закупки работ для нужд

Гостицкого сельского поселения путем запроса котировок цен

1. Наименование заказчика: Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, Юридический адрес: 188576, Ленинградская обл., Сланцевский р-н, д. Гостицы, д. 2а

Телефон: +7 (81374) 64-649, 64-421, Факс: +7 (81374) 64-649, Электронный адрес: adm-Gostici@yandex.ru

ФИО контрактного управляющего: Фатеев Василий Валерьевич

2. Наименование объекта закупки: Установка ограждения детской площадки в п. Сельхозтехника Сланцевского района Ленинградской области

Код ОКПД2  43.29.12.110

3. Идентификационный код закупки: 183471300808847070100100050014329244

4. Состав и объем выполняемых работ: в соответствии с техническим заданием.

5. Место выполнения работ: 188576, Ленинградская область, Сланцевский район, пос. Сельхозтехника.

6. Условия выполнения работ:

Обеспечить выполнение работ своими средствами, из своих материалов, своими силами.  Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

7. Сроки выполнения работ:  в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания контракта.

8. Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК): 147997 (Тсто сорок семь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 00 копеек.

9. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах: Цена контракта включает все расходы Подрядчика, в том числе:

общая стоимость выполняемых работ, расходы на проезд до места производства работ,  таможенное оформление, страхование, уплата всех налогов, пошлин, сборов, других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации, иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением контракта.

10. Источник финансирования закупки: бюджет Ленинградской области, бюджет Гостицкого сельского поселения.

11. Форма, сроки и условия оплаты: Оплата за выполненные работы производится единовременно в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней исходя из фактически выполненного объёма работ, на основании подписанных Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

11.1. Требования, предъявляемые к работам (результату работ):

11.1.1. Требования к функциональным и техническим характеристикам работ (результату работ): работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (приложения № 1 к описанию объекта закупки) и локальной сметой (приложение №3 к извещению).

11.1.2. Иные требования к качеству результата работ: определены техническим заданием (приложения № 1 к описанию объекта закупки) и локальной сметой (приложение №3 к извещению). Качество и безопасность материалов должно быть подтверждено надлежащим образом оформленными сопроводительными документами:

- сертификаты качества (декларации о соответствии, регистрационные удостоверения),

-  гигиенические сертификаты,

- сертификат пожарной безопасности,

а также другие необходимые документы, подтверждающие качество, безопасность, гарантийный срок используемых материалов и соответствие его требованиям законодательства РФ. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 3 (три) рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

11.1.3. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ (при необходимости): Материалы, используемые при выполнении работ должны удовлетворять общим требованиям безопасности, пожарной безопасности, не должны содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. Вместе с материалами должны быть предоставлены документы, удостоверяющие их соответствие обязательным требованиям: сертификат соответствия, декларация о соответствии, добровольное подтверждение соответствия, сертификат или декларация пожарной безопасности, удостоверение или паспорт качества.

Применение строительных и отделочных  материалов должны определяться в соответствии с требованиями федеральных законов о соответствующих технических регламентах. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

11.1.4. Условия выполнения работ: Обеспечить выполнение работ своими средствами, из своих материалов, своими силами. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

11.2. Информация о наличии спецификаций, планов, чертежей, эскизов, фотографий, результатов тестирования, которым должны соответствовать работы (результат работ): установлено.

11.3. Требования в отношении проведения испытаний и методов испытаний (при необходимости): не установлено.

11.4. Требования в отношении процессов и методов производства работ в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий (при необходимости): в соответствии с техническим заданием (приложения № 1 к описанию объекта закупки) и локальной сметой (приложение №3 к извещению).

11.5. Требования в отношении условных обозначений и терминологии (при необходимости): не установлено.

11.6. Показатели (характеристики), которые заказчик применяет для определения эквивалентности товара, предлагаемого участником закупки для использования: не установлено.

11.7. Требования к сроку предоставления гарантии качества работ: срок предоставления гарантии качества на выполняемые работы — 24 месяца.

11.8. Требования к объему предоставления гарантии качества работ: объем предоставления гарантии качества на выполняемые работы — на весь состав и объем работ, являющихся предметом  контракта и указанных в техническом задании (приложение № 1 к описанию объекта закупки) и локальной смете (приложения № 3 к извещению).

11.9. Требования к результатам работ: согласно технического задания (приложение № 1 к описанию объекта закупки) и локальной сметы (приложения № 3 к извещению).

11.10. Требования к безопасности выполняемых работ (результата работ) (при необходимости): подрядчик обязан обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды во время проведения работ, противопожарные мероприятия и общий порядок на объектах.

11.11. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика: не установлено.

11.12. Приложение перечня запасных частей к технике, к оборудованию с указанием НМЦК каждой такой запасной части к технике, к оборудованию: не установлено.

11.13. Требования к участникам закупки:

- соответствие участников закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (при необходимости): не установлено.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: установлено.

- обладание ими исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением  контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (при необходимости): не установлено.

- привлечение субподрядчиков (при необходимости): подрядчик вправе привлечь для выполнения работ субподрядные организации. При этом подрядчик несёт ответственность перед заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по контракту субподрядчиком;

12. Заказчик устанавливает:

12.1. Размер обеспечения исполнения  контракта, срок и порядок представления, банковские реквизиты, условия банковской гарантии: не установлено.

12.2. Возможность изменения условий контракта в ходе его исполнения:

(см. п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ)

12.2.1. Снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта: не устанавливается.

12.2.2. Увеличения предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на 10% или уменьшения предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на 10%: не устанавливается.

12.3. Ограничение участия в определении подрядчика:

12.3.1. Наличие преимуществ для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы (далее – организаций УИС): не определено.

12.3.2. Наличие преимуществ для организаций инвалидов: не определено.

12.3.3. Указание на то, что закупка осуществляется среди субъектов малого предпринимательства (далее − СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее − СОНКО): установлено.

12.3.4. Условия, запреты, ограничения допуска работ, выполняемых иностранными лицами:

а) наличие преимуществ для участников закупки заявки, на участие которых содержат предложения о работах, выполняемых российскими лицами: не определено.

б) применение к закупаемым работам национального режима на равных условиях с работами, выполняемыми российскими лицами (в отношении работ, выполняемых иностранными лицами): не установлено.

12.4. Право Заказчика заключить контракт с несколькими участниками закупки: не определено.

12.5. Сведения о составе и объеме иной необходимой заказчику информации, которая должна содержаться в котировочных заявках: не установлено.

13. Обязательные условия контракта:

а) условие о порядке и сроках осуществления приемки заказчиком выполненных работ и о порядке и сроках оформления результатов такой приемки: установлено

б) условие об ответственности подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом: установлено

Приложение № 1 к описанию объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на установку ограждения детской площадки в п. Сельхозтехника

Сланцевского района Ленинградской области

1. Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг):

1.1. Установка ограждения детской площадки в п. Сельхозтехника Сланцевского района Ленинградской области

Адрес выполнения работ: 188576, Ленинградская область, Сланцевский район, пос. Сельхозтехника.

1.2. Объемы  и виды работ приведены в локальной смете (приложение № 1 к контракту).

1.3. Установка ограждения детской площадки в п. Сельхозтехника Сланцевского района Ленинградской области проводится с целью обеспечения безопасности детей.

2.Условия выполнения работ:

Установка ограждения детской площадки в п. Сельхозтехника Сланцевского района Ленинградской области проводятся на действующей детской площадке.

Перед началом проведения работ Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование график производства работ с указанием времени производства работ.

Особые условия:

1. работы не проводятся в ночное время.

3. Общие требования к выполнению работ:

Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов: Градостроительного Кодекса РФ, СНиП, СП, ГОСТ, ВСН, РД, постановлений и др. нормативно-технических регламентов.

Подрядчик должен:

- обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов;

- работы производить в соответствии с утвержденным графиком производства работ;

- работы производить только в отведённой зоне (отведенных помещениях) работ;

- максимально воспрепятствовать распространению грязи и пыли за границы ремонтируемого объекта;

- до начала работ предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за безопасную организацию и производство  работ;

- осуществлять поставку материалов и оборудования своими силами, осуществлять их разгрузку, складирование и хранение в период производства работ.

4. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:

Порядок выполнения работ согласовывается с Заказчиком при заключении Контракта до начала производства работ.

5. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов - все строительные материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм.

- после сдачи работ  безопасность объекта должна соответствовать требованиям безопасности для объектов с массовым пребыванием людей  (населения), а также объект должен быть безопасен для Заказчика.

6. Требования по объему гарантий качества работ:

- Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 24 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

- Подрядчик представляет Заказчику сертификаты соответствия, паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов и комплектующих изделий, использованных при производстве работ. Если в процессе гарантийной эксплуатации объекта будут выявлены материалы, не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счёт.

-Подрядчик обязан безвозмездно устранить все дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ.

Перечень товаров, характеристики и объем поставки:

| № п/п | Код по ОКПД 2 | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43.29.12.110 | Ограждение Элегант с 1 столбом | Материалы: металл. Все металлические детали оцинкованные. габаритный размер: 2000*40 мм высота башни: 450 мм высота плошадки: 500 мм | шт. | 33 |

Состав и объем выполняемых работ:

| № п.п. | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Единица измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки выстотой до 1,2 м | 100 м ограды | 0.66 |
|  | Исключить: Сетка плетеная с квадратными ячейками 312 оцынкованная | м2 | -66 |
|  | Исключить: Гарячетканная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм | т | -0.0957 |
|  | Исключить: Бетон тяжелый, крупность заполнения 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | -0.8118 |
|  | Ограждение Элегант с 1 столбом | шт | 33 |
|  | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 0.8118 |

Приложение №2 к извещению

ПРОЕКТ

##### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №______________

дер. Гостицы							             	«___»  _________ 2018 года

Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация Гостицкого сельского поселения), именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области в лице главы администрации Лебедева Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________ (далее – _________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) на основании ___________________________  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по установке ограждения детской площадки в п. Сельхозтехника Сланцевского района Ленинградской области (далее — Работы), в соответствии с Приложением № 1 (Техническое задание), Приложением №2 (Локальная смета), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.3. Срок выполнения работ: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания контракта.

1.4. Место выполнения работ: Ленинградская область, Сланцевский район, пос. Сельхозтехника.

1.5. ИКЗ 183471300808847070100100050014329244

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.Цена настоящего Контракта составляет: _________ (______) рублей ___ копеек, (с НДС/без НДС).

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена контракта уменьшается на сумму, подлежащую уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей.

Цена Контракта включает в себя стоимость товара, упаковки, доставки, погрузо-разгрузочных, установочных работ и другие обязательные платежи, затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.2. Источник финансирования – бюджет Ленинградской области, бюджет Гостицкого сельского поселения.

2.3. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.4. Оплата по контракту производится Заказчиком, единовременно по безналичному расчёту, в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

В случае изменения расчётного счёта Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в контракте счёт Подрядчика, несет Подрядчик.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 13 настоящего Контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

2.6. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком

2.7. Заказчик не несёт ответственности перед Подрядчиком за несвоевременное перечисление последнему денежных средств, в случаях задержки или приостановления бюджетного финансирования.

- 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- Заказчик, на время выполнения работ по настоящему контракту, назначает своего представителя для разрешения всех возникающих вопросов.

- 3.1. ЗАКАЗЧИК обязан:

- 3.1.1. Осуществлять контроль за выполнением предусмотренных настоящим контрактом работ.

- 3.1.2. Принимать выполненные работы и производить их оплату, согласно раздела 4 настоящего контракта.

- 3.2. ПОДРЯДЧИК обязан:

- 3.2.1.Надлежащим образом выполнять работы своевременно, качественно и в полном объёме в соответствии с условиями настоящего контракта.

- 3.2.2. Предъявлять Заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента выполнения работ акты сдачи-приёмки выполненных работ.

- 3.2.3. Предоставить сведения об ответственном представителе Подрядчика для участия в приёмке объёмов и качества выполненных работ.

- 3.2.4. Предоставлять сведения Заказчику в случае невозможности выполнения работ при обстоятельствах указанных в пункте 8 настоящего контракта.

- 3.2.5. Выполнять работы в соответствии с условиями настоящего контракта

- 3.2.6. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли во время проведения работ, противопожарные мероприятия и общий порядок на объектах.

- 3.2.7. В  минимально возможный срок и за собственный счёт устранять недостатки по замечаниям Заказчика, а также надзорных органов.

- 3.3. Заказчик вправе:

- 3.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

- 3.3.2. Осуществлять контроль за объёмом и сроками выполнения работ.

- 3.3.3. Требовать от Подрядчика в установленные настоящим контрактом сроки предоставления результатов работ.

- 3.3.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

- 3.4. Подрядчик вправе:

- 3.4.1. Требовать полной оплаты по настоящему контракту в случае полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему контракту.

- 3.5. В случае существенных нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком, Заказчик расторгает настоящий контракт в установленном законом порядке и направляет информацию о Подрядчике, как о ненадлежащем поставщике в Федеральную антимонопольную службу, с целью включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Приёмка выполненных работ по муниципальному контракту осуществляется Заказчиком по их окончании путём проверки документации, связанной с выполнением работ по муниципальному контракту и оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента передачи акта сдачи-приёмки выполненных работ.

4.2. Результаты приемки выполненных работ отражаются в актах сдачи-приемки выполненных работ. Акты сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 предоставляются Заказчику по окончании работ.

4.3. Приемка выполненных работ по настоящему контракту на соответствие их требованиям, установленным в настоящем контракте, осуществляется представителями Заказчика на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.4. По окончании работ Подрядчик обязан представить техническую документацию, финансовые документы (счет-фактура, счет), подписанный Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания срока выполнения работ по настоящему контракту.

4.5. Для проверки выполненных работ Подрядчиком, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям настоящего контракта Заказчик проводит экспертизу. По результатам экспертизы составляется документ о проведенной экспертизе.

4.6. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований настоящего контракта, в документе о проведенной экспертизе отражаются выявленные нарушения.

4.7. В случае выявленных нарушений, препятствующих приемке выполненных работ, допущенных Подрядчиком,  Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием недостатков, предложений об устранении таких нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.8. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при выполнении работ, осуществляется в срок, установленный Заказчиком, и за счет Подрядчика.

4.9. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается после устранения замечаний, указанных в документе о проведенной экспертизы.

4.10. В случае, если по результатам экспертизы не установлены нарушения требований настоящего контракта, в документе о проведенной экспертизе отражаются факты о надлежащем выполнении работ. В таком случае акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается после подписания документов о проведенной экспертизе.

4.11. Датой  выполнения работ по настоящему контракту считается день подписания Сторонами (их представителями - уполномоченными на то лицами) акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.12. Подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки выполненных работ является основанием для выставления Подрядчиком счета Заказчику на оплату результата выполненных работ.

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по устранению возникших нарушений и недоделок в течение всего срока действия настоящего контракта на весь объём произведённых работ.

5.2. Контроль за качеством работ производится одновременно с проведением контроля за соблюдением своевременности и сроков выполнения работ по настоящему контракту. Контроль за качеством работ производится Заказчиком в ходе плановых и внеплановых.

5.2. Заказчик в момент приема выполненных Работ производит (самостоятельно или с привлечением экспертной организации) экспертизу выполненных Работ с целью определения соответствия выполненных Работ, техническому заданию и локальной смете.

5.3. Качество выполненных Работ гарантируется Подрядчиком.

5.4. Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается с момента подписания товарно-транспортных накладных и акта выполненных работ:  24 месяца.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

6.2. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом  утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила)

6.3. Неустойка (пени, штраф) по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

6.4. Ответственность Заказчика:

6.4.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

6.4.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик обязуется выплатить Подрядчику штраф в размере ______ (_______) руб. ___ коп.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.5. Ответственность Подрядчика:

6.5.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

6.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере ___ % от цены контракта (этапа), что составляет _______ (______) руб. __ коп.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемого в следующем порядке:

а)10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. руб.

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. руб. до 500 млн. руб. (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб. (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. руб. до 2 млрд. руб. (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. руб. до 5 млрд. руб. (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. руб. до 10 млрд. руб. (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. руб..

В случае если настоящий контракт заключен по результатам определения Подрядчика в соответствии с п.1 ч.1 ст. 30 Федерального закона 44-ФЗ, то за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. руб.;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. руб. до 10 млн. руб. (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. руб. до 20 млн. руб. (включительно).

В случае если настоящий контракт будет заключен с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, то за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемого в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная  (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. руб.;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно).

6.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере _______ (_______) руб. ___ коп.

Размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. руб.;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. руб.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. В случае нарушения сроков выполнения Работ Подрядчиком, Заказчик вправе задержать оплату выполненных Работ до момента зачисления суммы пени на счёт Заказчика.

6.8. В случае невыполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить выявленные недостатки в течение указанного Заказчиком срока, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.

6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения выполненных Работ до их передачи в установленном законом порядке Заказчику - несет Подрядчик.

6.10. В остальных случаях, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 1 месяца, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением соответствующего документа. Претензии, направляемые Сторонами, подлежат рассмотрению в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их отправления.

8.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.

8.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.2. Не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. Настоящий контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

-в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.4. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объём поставки Товара, фактически переданного Подрядчиком Заказчику.

9.5. Подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.

9.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.

9.7. Изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированнные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

10.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменном форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированным лицами, работниками или посредниками.

10.4. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами и будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств, а в части осуществления окончательных расчётов между Сторонами по настоящему Контракту не позднее 31 декабря 2018 года.

11.2. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с настоящим Контрактом, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу или факсу.

11.3. Настоящий контракт заключается в форме электронного документа.

11.4. Приложение к настоящему контракту

- Приложение № 1 - Локальная смета

- Приложение № 2 - Техническое задание

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области Юридический адрес: 188576 Ленинградская область, Сланцевский район, Гостицы д. 2а. Банковские реквизиты: УФК по Ленинградской области (Комитет финансов л/с 02453164750, Администрация Гостицкого сельского поселения л/с 401000000118) Р/счет 40204810300000001605 Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ИНН 4713008088 КПП 470701001 ОКПО 04184793 ОКТМО 41642424 Адрес электронной почты: adm-gostici@yandex.ru Тел. 64-649, факс 64-649 Заказчик: Глава администрации муниципального образования ___________________ / Лебедев В.Ф. / | Подрядчик: __________________/ ________________ / |
| --- | --- |

м.п                                                                                  м.п.

Приложение №1 к муниципальному контракту

От ____________________ № _________

Согласовано: _________________				Утверждаю ______________________

«___» ___________________ 2018 г.                                             	«___» _________________ 2018 г.

Локальная смета

Приложение №2 к муниципальному контракту

От ____________________ № _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на установку ограждения детской площадки в п. Сельхозтехника

Сланцевского района Ленинградской области

1. Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг):

1.1. Установка ограждения детской площадки в п. Сельхозтехника Сланцевского района Ленинградской области

Адрес выполнения работ: 188576, Ленинградская область, Сланцевский район, пос. Сельхозтехника.

1.2. Объемы  и виды работ приведены в локальной смете (приложение № 1 к контракту).

1.3. Установка ограждения детской площадки в п. Сельхозтехника Сланцевского района Ленинградской области проводится с целью обеспечения безопасности детей.

2.Условия выполнения работ:

Установка ограждения детской площадки в п. Сельхозтехника Сланцевского района Ленинградской области проводятся на действующей детской площадке.

Перед началом проведения работ Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование график производства работ с указанием времени производства работ.

Особые условия:

1. работы не проводятся в ночное время.

3. Общие требования к выполнению работ:

Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов: Градостроительного Кодекса РФ, СНиП, СП, ГОСТ, ВСН, РД, постановлений и др. нормативно-технических регламентов.

Подрядчик должен:

- обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов;

- работы производить в соответствии с утвержденным графиком производства работ;

- работы производить только в отведённой зоне (отведенных помещениях) работ;

- максимально воспрепятствовать распространению грязи и пыли за границы ремонтируемого объекта;

- до начала работ предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за безопасную организацию и производство  работ;

- осуществлять поставку материалов и оборудования своими силами, осуществлять их разгрузку, складирование и хранение в период производства работ.

4. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:

Порядок выполнения работ согласовывается с Заказчиком при заключении Контракта до начала производства работ.

5. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов - все строительные материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм.

- после сдачи работ  безопасность объекта должна соответствовать требованиям безопасности для объектов с массовым пребыванием людей  (населения), а также объект должен быть безопасен для Заказчика.

6. Требования по объему гарантий качества работ:

- Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 24 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

- Подрядчик представляет Заказчику сертификаты соответствия, паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов и комплектующих изделий, использованных при производстве работ. Если в процессе гарантийной эксплуатации объекта будут выявлены материалы, не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счёт.

-Подрядчик обязан безвозмездно устранить все дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ.

Перечень товаров, характеристики и объем поставки:

| № п/п | Код по ОКПД 2 | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43.29.12.110 | Ограждение Элегант с 1 столбом | Материалы: металл. Все металлические детали оцинкованные. габаритный размер: 2000*40 мм высота башни: 450 мм высота плошадки: 500 мм | шт. | 33 |

Состав и объем выполняемых работ:

| № п.п. | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Единица измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки выстотой до 1,2 м | 100 м ограды | 0.66 |
|  | Исключить: Сетка плетеная с квадратными ячейками 312 оцынкованная | м2 | -66 |
|  | Исключить: Гарячетканная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм | т | -0.0957 |
|  | Исключить: Бетон тяжелый, крупность заполнения 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | -0.8118 |
|  | Ограждение Элегант с 1 столбом | шт | 33 |
|  | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 0.8118 |

| Заказчик: Глава администрации муниципального образования ___________________ / Лебедев В.Ф. / | Подрядчик: ____________________________ должность подпись ФИО |
| --- | --- |

Приложение №3 к извещению

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом согласно ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и приказа № 567 от 02.10.2013 Министерства экономического развития РФ

Локальная смета

на установку ограждения детской площадки в п. Сельхозтехника Сланцевского района Ленинградской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Составлен(а) в уровне цен на: 07. 2017г

Наименование региона: Ленинградская обл.

Наименование редакции СНБ: 2014г.

Наименование сборника индексов пересчета: 07.2017 г.

Наименование сборника текущих цен: 07.2017 г.                                                                                                                                                                                         Сметная стоимость: 147997.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 126.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 20818.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕР 07-01-054-07 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2 м Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 6.98, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 6.65, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 26520 руб. С.П. 85*0,8 = 68% = 16247 руб.) | 100 м ограды | 0.66 | 9580,91 3359.11 | 2729.87 496.00 | 48720 | 20818 | 12576 3074 | 190.75 20.22 | 126 13 |  |
|  | 101-0873 | Исключить: Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 оцинкованная (цена: 19,96*6,65) | м2 | -66 | (132.73) |  | (-8760) |  |  |  |  |  |
|  | 204-0005 | Исключить: Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм (цена: 6024,45*6,65) | т | -0.0957 | (40062.59) |  | (-3834) |  |  |  |  |  |
|  | 401-0083 | Исключить: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) (цена: 388,28*6,65) | м3 | -0.8118 | (2582.06) |  | (-2096) |  |  |  |  |  |
|  | Прайс - лист | Ограждение Элегант с 1 столбом | шт. | 33 | (1409.1) |  | (46500) |  |  |  |  |  |
|  | 401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 7.2017 Ленинградская область 47 ) | м3 | 0.8118 | (2615.91) |  | (2124) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 48720 | 20818 | 12576 3074 |  | 126 13 |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 20818 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 12576 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 3074 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 15326 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 33934 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 82654 | 20818 | 12576 3074 |  | 126 13 |  |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 26520 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 109174 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 16247 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 125421 |  |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 125421 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 18 |  |  | 22576 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 147997 |  |  |  |  |

Приложение №4 к извещению

| Обязательные реквизиты участника закупки: «ОГРН/ОГРНИП» - для организаций и индивидуальных предпринимателей, «ИНН*», «Наименование участника закупки», «Справочные данные об участнике закупки» (почтовый адрес, место нахождения, код ОКТМО, ОКПО, дата постановки на учет в налоговом органе - для организации, место жительства, паспортные данные, код ОКТМО, ОКПО, дата постановки на учет в налоговом органе - для физического лица, номер телефона, адрес электронной почты), «Дата документа», «Регистрационный № документа» - при наличии, «Место составления или издания документа» * Данный реквизит не является обязательным | Реквизит «Адресат» - Наименование заказчика (уполномоченного органа) |
| --- | --- |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив размещенное Вами извещение о проведении запроса котировок от «__» _________ 201_ года № _________, __________________________________________________________________________________

(Наименование/фирменное наименование; ИНН учредителей, членов коллегиального  __________________________________________________________________________________

исполнительного органа, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки, - для организации;

__________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства, номер телефона, - для физического лица)

дает согласие выполнить работы __________________________________________________________________________________

(указать наименование работ)

и исполнить в полном объеме и установленные сроки все условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок и в проекте контракта.

Предлагаемая цена выполняемых работ (цена контракта) __________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

__________________________) рублей ______ копеек, включая в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением контракта, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Настоящей заявкой заявляю (-ем) о соответствии участника закупки _________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

следующим единым требованиям, указанным в частях 1 и 1.1. статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в извещении о проведении запроса котировок:

1.____________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

Иная информация об участнике закупки:

О принадлежности _______________________________________________________________

(наименование участника закупки)

а) к субъектам малого предпринимательства в соответствии с положениями ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»/социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ:

__________________________________________________________________________________

(указывается только, если в извещении о проведении запроса котировок установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, т. е. запрос котировок проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)

б) к учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы:

__________________________________________________________________________________

(указывается только, если в извещении о проведении запроса котировок содержится информация о предоставлении преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы)

в) к организациям инвалидов:

_________________________________________________________________________________

(указывается только, если в извещении о проведении запроса котировок содержится информация о предоставлении преимуществ организациям инвалидов)

Дополнительная информация,

которую участник закупки вправе указать в котировочной заявке:

В случае, если запрос котировок будет признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок единственная заявка подана только нами (мной), или в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок только одна наша (моя) заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, мы (я) согласны заключить контракт на условиях, предусмотренных извещением о закупке, по предложенной нами (мной) цене.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указанная дополнительная информация включается в котировочную заявку по усмотрению участника закупки)

Перечень прилагаемых документов, подтверждающих, что участник закупки:

1) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:

_______________________________________

_______________________________________

2) является

_______________________________________________________________________________ :

(учреждением (предприятием) уголовно-исполнительной системы/организацией инвалидов — указать нужное)

_______________________________________

_______________________________________

Банковские реквизиты участника закупки:

_________________________________________________

_________________________________________________

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

Участник закупки

____________________________ ____________________ (________________________________)

(должность)                                      (подпись)                     (Фамилия, инициалы лица, подписавшего заявку)

М.П.