«УТВЕРЖДАЮ» ГЛАВа АДМИНИСТРАЦИи Гостицкого сельского поселения _______________ В.ф. лебедев « 04 » июня 2018 года

документациЯ

ОБ ЭЛЕКТРОННОм АУКЦИОНЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ У ДОМОВ №1-3А-5 ДЕР. ГОСТИЦЫ СЛАНЦЕВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

дер. Гостицы

2018 год

Раздел I. Общие сведения

Способ осуществления закупки: электронный аукцион (далее - аукцион).

Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru

- Информация о муниципальном заказчике

1.1 Полное наименование: Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

1.2. Краткое наименование: Администрация Гостицкого сельского поселения

1.3. ИНН: 4713008088

1.4. Юридический адрес: 188576, Ленинградская обл., Сланцевский р-н, д. Гостицы, д. 2а

1.5. ФИО контактного лица: Фатеев Василий Валерьевич

1.6. Телефон: +7 (81374) 64-649, 64-421, Факс: +7 (81374) 64-649, Электронный адрес: adm-Gostici@yandex.ru

1.7. Сведения о сотруднике контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта со стороны заказчика: Фатеев Василий Валерьевич, тел. 8 (81374) 64-421

- Основная информация об объекте закупки

2.1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по благоустройству дворовой территории у домов №1-3а-5 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

ОКПД2 – 42.99.29.100

Идентификационный код закупки: 183471300808847070100100080014299244

2.2. Описание объекта закупки: Выполнение работ по благоустройству дворовой территории у домов №1-3а-5 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» следует осуществлять в соответствии со Спецификацией, указанной в Разделе II документации об аукционе.

2.3 Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4137531 (Четыре миллиона сто тридцать семь тысяч пятьсот тридцать один) рубль 25 копеек.

2.4. Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта: Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом согласно ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и приказа № 567 от 02.10.2013 Министерства экономического развития РФ. Приведено в разделе IV документации об аукционе.

2.5. Порядок формирования цены муниципального контракта: Цена контракта на период его действия является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. В цену Контракта включены стоимость товара, упаковки, доставки, погрузо-разгрузочных, установочных работ и другие обязательные платежи, затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.6. Валюта, используемая при формировании цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками: рубль Российской Федерации.

2.7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта: не применяется.

2.8. Источник финансирования закупки: Федеральный бюджет, бюджет Ленинградской области, бюджет Гостицкого сельского поселения.

2.9. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: Оплата за выполненные работы производится единовременно, после сдачи Объекта Заказчику, исходя из фактически выполненных объемов работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, на основании подписанных сторонами акта приёмки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета, счета-фактуры, иной необходимой приемно-сдаточной документации Подрядчика.

Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

Авансирование не предусмотрено.

2.10. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов: преимущества не установлены.

2.10.1. Указание на то, что закупка осуществляется среди субъектов малого предпринимательства (далее − СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее − СОНКО): участниками закупок могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Положения данного пункта распространяются на социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

2.10.2. Условия, запреты, ограничения допуска работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не установлено

2.11. Место выполнения работ: Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Гостицы, дворовая территория домов № 1-3а-5.

2.12. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 01 октября 2018 года.

2.13 Требования, предъявляемые к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки, связанные с определением соответствия оказываемых работ потребностям заказчика:

2.13.1. Иные требования к качеству выполнения работ: Не установлены.

2.14. Иные требования к работам:

2.14.1. Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения работ: При выполнении работ Подрядчик пользуется собственными или арендованными механизмами, оборудованием, инструментами и осуществляет их транспортировку к месту выполнения работ.

2.14.2. Условия выполнения работ: выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему и сдать работы Заказчику с качеством, соответствующим условиям настоящего Контракта и приложений к нему. Поставить материалы, оборудование, технику и т.п., необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту и обеспечить их соответствие стандартам, техническим требованиям. Производство работ вести квалифицированными специалистами в строгом соответствии со СНиП и другими нормативными документами, действующими на момент подписания Контракта.

Выполнение собственными или арендованными механизмами, оборудованием, инструментами и осуществить их транспортировку к месту производства работ.

2.15. Требования в отношении результатов тестирования, проведения испытаний и методов испытаний: Не установлено.

2.16. Требования в отношении процессов и методов выполнения работ в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, норм, правил и нормативов: Не установлено.

2.17. Требования к сроку предоставления гарантий качества выполненных работ: Качество выполняемых работ и применяемых материалов должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, требованиям технического задания.

Гарантии качества распространяются на все работы, выполняемые Подрядчиком.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяца после полного завершения работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма №  КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма № КС-3). Исключения составляют случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то Подрядчик устраняет их за свой счет.

2.18. Требования к объему предоставления гарантий качества выполненных работ: Если Подрядчик в течение гарантийного срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеристику, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

2.19. Требования к безопасности выполняемых работ: В ходе выполнения работ проведение необходимых мероприятий по бесперебойной и безопасной организации движения, охране труда, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

2.20. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполненных работ потребностям заказчика: Не установлены.

2.21. Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона № 44-ФЗ – не осуществляется.

3. Сведения о возможности Заказчика изменить условия контрактом в ходе его исполнения

3.1. Снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта: устанавливается.

3.2. Увеличение предусмотренного контрактом объема работ не более чем на 10% или уменьшение предусмотренного контрактом объема выполняемых работ не более чем на 10%, в соответствии с п.1 ч.1 ст. 95 Федерального закона N 44-ФЗ: устанавливается.

4. Даты и время основных этапов проведения аукциона

4.1. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: 05.07.2018 года до 08 часов 00 минут по московскому времени.

4.2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе: 06.07.2018 года.

4.3.Дата проведения электронного аукциона: 09.07.2018 года.

4.4. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе:

Размер обеспечения заявки составляет 1% начальной (максимальной) цены контракта – 41375 (Сорок одна тысяча триста семьдесят пять) рублей 31 копейка. Участники закупки обеспечивают заявку на участие в электронном аукционе путём внесения денежных средств на счёт оператора электронной площадки. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счёте участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счёте оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счёту в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона N 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный настоящей документацией.

4.5. Размер обеспечение исполнения муниципального контракта:

Размер обеспечения исполнения контракта, в форме перечисления денежных средств, составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта — 206876 (Двести шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 56 копеек.

Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

4.6.Срок, порядок и требования к обеспечению исполнения муниципального контракта:

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Обеспечение исполнения контракта предоставляется в течение 5 дней с даты направления заказчиком проекта контракта победителю аукциона.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

Платёжные реквизиты администрации Гостицкого сельского для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Получатель: Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

УФК по Ленинградской области (Администрация Гостицкого сельского поселения л/с 05453003210)

Р/счет 40302810500003001605

Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург

БИК 044106001   ИНН 4713008088   КПП 470701001

ОКПО 04184793   ОКТМО 41642424

Назначение платежа: «_______________________________________».

(В назначении платежа указывается «Обеспечение исполнения контракта ___________».)

Окончание срока действия любого из видов обеспечения исполнения контракта определяется исходя из сроков выполнения работ по контракту, но не ранее чем после исполнения всех обязательств по контракту.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Документ об обеспечении исполнении контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляется участником аукциона Оператору электронной площадки одновременно с проектом контракта, подписанным электронной цифровой подписью указанного лица, в течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта.

Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение  подрядчиком своих обязательств по контракту, подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте.

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита):

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), должны быть перечислены в размере, указанном в настоящем пункте и по реквизитам, установленным в настоящем пункте настоящей документации об аукционе;

- факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с настоящим пунктом (например, платежным поручением либо его копией;

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога денежных средств, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в настоящем пункте  настоящей документации об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается не предоставленным;

- денежные средства возвращаются лицу, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 10 банковских дней со дня предоставления Подрядчиком письменного требования о возврате денежных средств.

4.7. Муниципальный контракт, указанный в Разделе III «Проект муниципального контракта» документации об аукционе, может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов электронного аукциона. По результатам проведения электронного аукциона контракт заключается в форме электронного документа.

Определение коэффициента снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта

Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контакта применяется в расчетах по формам КС2 и КС3 для определения цены контракта Подрядчика и рассчитывается Заказчиком после определения победителя электронного аукциона по формуле:

КС=100-((Цп x 100)/Цнач), %, где

КС – коэффициент снижения;

Цп – цена контракта, предложенная победителем;

Цнач – начальная (максимальная) цена контракта.

4.8 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ч.ч 8-26 ст. 95 Федерального закона N 44-ФЗ и п.п. 2 и 3 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе

5.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

5.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную следующую информацию:

Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. (наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001).

Согласие участника закупки выполнить работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе.

Участник вправе выразить свое согласие посредством механизмов, предусмотренных электронной площадкой, либо в виде предоставления Заказчику в составе первой части заявки отдельного файла, содержащего информацию о согласии участника закупки выполнить работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе.

Пример выражения согласия*:

Настоящим выражаем согласие выполнить работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе.

Рекомендуемая форма первой части заявки приведена в Разделе IV «Рекомендуемые формы документов» документации об аукционе (Форма № 1)

5.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

- 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства - для физического лица; номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

- 2) декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона N 44-ФЗ;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

- 4) декларацию о принадлежности участника аукциона к СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ

Рекомендуемая форма второй части заявки приведена в Разделе V «Рекомендуемые формы документов» документации об аукционе (Форма № 2). При этом предлагаемые для заполнения формы могут быть изменены (дополнены) участником закупки.

6. Инструкция по оформлению заявки на участие в аукционе

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения и документы:

Согласие участника аукциона на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

При подготовке заявки участник закупки должен исходить из того, что он готовит своё предложение после полного изучения содержания аукционной документации и всех приложений к ней.

Если требования к значениям показателей предлагаемого к поставке товара или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг, являющихся предметом контракта сопровождается словами «должен быть», «должен иметь» и производных от них, участник закупки указывает конкретное (точное) значение показателя. Первая часть заявки не должна содержать слов «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать», и иных слов и словосочетаний, не позволяющих определить точное значение характеристик товаров. При наличии в описании характеристик товара в первой части заявки на участие в аукционе данных слов показатель не является указанием конкретных показателей товара.

Описание характеристик товара в первой части заявки на участие в аукционе, не позволяющее установить соответствие характеристик товара требованиям настоящей документации, не является указанием конкретных показателей товара.

- в случае если Заказчиком установлено требование к значению показателя со словами «не менее», «не ниже», знак «≥» и  их синонимов, то участнику необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно быть не меньше или равно значению, установленного Заказчиком, при этом участник закупки представляет сведения о конкретных показателях без использования вышеуказанных слов и знаков;

- в случае если Заказчиком установлено требование к значению показателя со словами «не более», «не выше», знак «≤» и  их синонимов, то Участнику необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно быть не больше или равно значению, установленного Заказчиком,  при этом участник закупки представляет сведения о конкретных показателях без использования вышеуказанных слов и знаков;

- в случае если Заказчиком установлено требование к значению показателя со словами «более», «выше», «от», «не должен быть ≤», знак «>» и  их синонимов, то Участнику необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно быть больше значения, установленного Заказчиком, исключая его, при этом участник закупки представляет сведения о конкретных показателях без использования вышеуказанных слов и знаков;

- в случае если Заказчиком установлено требование к значению показателя со словами «менее», «ниже», «до», «не должен быть ≥», знак «<» и  их синонимов, то Участнику необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно быть меньше значения, установленного Заказчиком, исключая его, при этом участник закупки представляет сведения о конкретных показателях без использования вышеуказанных слов и знаков;

- в случае если Заказчиком установлено требование одновременно к минимальным и максимальным значениям показателей и использованы слова «не менее», «не ниже», «не более», «не выше», «более», «менее», «выше», «ниже», «от», «до» и т.п. в виде «не менее … не более…», «не менее …, не более …»  то Участнику необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно входить в установленный интервал (с учетом описанного выше правила чтения слов и знаков), при этом участник закупки представляет сведения о конкретных показателях без использования вышеуказанных слов и знаков;

- в случае если Заказчиком установлено требование одновременно к минимальным и максимальным значениям показателей и использованы слова «не менее», «не ниже», «не более», «не выше», «более», «менее», «выше», «ниже», «от», «до» и т.п. в виде «не менее … и не более…» то Участнику необходимо указать диапазонное значение данного показателя, которое должно входить в установленный интервал (с учетом описанного выше правила чтения слов и знаков), при этом участник закупки представляет сведения о показателях без использования вышеуказанных слов и знаков;

- в случае если Заказчиком установлено требование к значению показателя с использованием знака «…», то Участнику необходимо указать конкретное значение данного показателя, которое должно входить в установленный интервал, крайние значения интервала при описании требований со знаком «…» не удовлетворяют потребностям заказчика.

- в случае установления требования к значению показателя соответствующего максимального и минимального значения показателя товара (требование к нижней и верхней границе диапазона значений) с использованием слов/словосочетаний/символов «±», находящихся за знаком «:», участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать конкретное не интервальное количественное (числовое) значение такого показателя товара, которое должно быть разностью значения, установленного Заказчиком и числовой величины, указанной после знака «±» либо суммой значения, установленного Заказчиком и числовой величины, указанной после знака «±», за исключением случаев связанных с  предельными отклонениями показателей товара, предлагаемого для выполнения работ. В случаях с предельными отклонениями показателей товара предлагаемого для выполнения работ должно быть представлено интервальное количественное (числовое) значение такого диапазона (без использования слов/словосочетаний/символов «±»), нижняя граница которого - не меньшее и не равное минимального значения, верхняя граница - не превышающее и не равное максимального значения указанного показателя товара.

- в случае если Заказчиком установлено требование к значению показателя с использованием знака «[  ]», то Участнику необходимо указать значение заключенное в квадратные скобки без изменений, в том числе со словами «не менее», «не более» и т.п.

- в случае если Заказчиком установлено требование к значению показателя с использованием знака «-» установленного между числовыми значениями и без использования иных слов, то Участнику необходимо указать диапазон значений (входящий в установленный диапазон), крайние значения удовлетворяют потребностям заказчика если установлено требование о соответствии товара ГОСТ, при этом в случае отсутствия у Участника данного товара на момент подачи заявки, допускается указывать крайние значения диапазонов в соответствии с требованиями к границам диапазонов установленным заказчиком и ГОСТ, требование о соответствии которому установлено в аукционной документации, в иных случаях крайние значения не удовлетворяют потребностям заказчика.

- в случае если Заказчиком установлено требование к значению показателя со словами «нижний предел ….. и верхний предел  …...», либо «нижний предел ….. , верхний предел ….. .», «нижний предел ….. верхний предел ….. .», то Участнику необходимо указать конкретные значения нижней и верхней границ показателя, удовлетворяющие требованиям Заказчика, то есть указать два значения - одно нижней границы, другое верхней границы показателя, удовлетворяющие требованиям Заказчика.

Применение заказчиком союза «и» и знака «,» при установлении требования к значению показателя либо если значения перечислены с использованием иных слов и знаков, но изменению не подлежат, это означает, что ему требуются товары одновременно с каждым из указанных показателей. В этом случае участнику размещения заказа необходимо указать все разновидности (типоразмеры, цвета, марки и т.п.) товара со всеми перечисленными заказчиком показателями для каждой разновидности товара. Форму представления конкретных показателей по данным товарам Участник выбирает самостоятельно, это должно быть вынесение каждой разновидности товара в отдельную табличку, либо указание характеристик товара с пометками, к какой из разновидностей товара этот конкретный показатель относится либо иным другим способом, исключающим двоякое толкование представленных показателей товара.  Применение заказчиком слов «и/либо», «и/или» либо словосочетания «может быть» либо слова «допускается» после чего идет перечисление значений через знак «,», «;», союз «либо», «и», «или» при установлении требования к значению показателя означает что, участник вправе выбрать, определить одно или несколько конкретных неизменяемых значений и указать его (их) в своей заявке, в случае, если по совокупности требований к товару необходимо указать несколько значений, участник должен указать несколько значений со всеми перечисленными заказчиком показателями для каждой разновидности товара. Значения показателей, указанные через «или», изменению не подлежат и приводятся в заявке без изменения вместе с союзом «или». Применение заказчиком союза «либо», знака «;» при установлении требований к значению показателя означает, что заказчиком установлены требования к вариантам значений показателей, при этом участник представляет сведения без использования данных союзов или знаков, указывая одно конкретное значение. Данный тип показателей относится к показателям, которые определены Законом о контрактной системе как показатели, значения которых не могут изменяться. При этом Заказчиком, исходя из собственных потребностей и руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также части 3 статьи 33 Закона о контрактной системе, во избежание создания условий, ограничивающих конкуренцию, установлены варианты таких неизменяемых значений, каждый из которых удовлетворяет потребностям Заказчика (что обусловлено технологическими и функциональными особенностями товара используемого при выполнении работ, и связано с тем, что в зависимости от определенных параметров требуемого товара, он может обладать конкретным значением, которые удовлетворяют потребностям заказчика).

Знак «^» - знак степени.

Техническое задание содержит ряд альтернативных значений для участника по определенным товарам и технические характеристики для каждого альтернативного значения товара. Выбрав один из альтернативных вариантов, участнику необходимо указать конкретные показатели именно для этого товара, по показателям, установленным для других альтернативных значений либо в случае если соответствующим ГОСТ некоторый показатель для данного типа товара не нормируется, в соответствующих графах конкретное значение не указывается, вместо конкретного значения участник вправе указать знак «Х», или «не нормируется».

Представленные показатели товаров не должны допускать слов или их сочетаний, которые неоднозначно указывают на наличие у товара характеристик, требуемых Заказчиком, таких как: «должен (-на), (-но), (-ны)», «не должен (-на), (-но), (-ны)», «быть», «иметь», «допускается», «не допускается», «может», «могут» и т.п., данные слова или их сочетания, которые использованы при установлении требований к значениям показателей, должны быть конкретизированы, т.е. представлены сведения о наличии или отсутствии значения либо иное, исключающее двоякое толкование показателя товара.

В случае указания в заявке коррелирующих и(или) агрегирующих показателей, должны указываться показатели, удовлетворяющие потребностям заказчика, и соответствующие требованиям достоверности о существовании товара с указанными показателями.

Наименования показателей изменению не подлежат.  Наименование показателя отделено от требований к значениям показателей знаком «:», в случае отсутствия в предложении знака «:», предложение изменению не подлежит и приводится в заявке без изменений - неизменяемый показатель.

В случае, если наименование показателя содержит одновременно несколько однотипных показателей, таких как например «температура применения и хранения», «толщина покрытия минимальная и максимальная», то конкретные показателя необходимо указать для каждого показателя.

В случае, если требование к значению показателя установлено в виде, например: «Размер: не менее 3 мм х 5 мм» и т.п., то требование «не менее» относится только к числовому значений указанному после «не менее», в данном случае это «3 мм», значение «5 мм» является не изменяемым.

Все товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

В соответствии с законом 44-ФЗ при установлении требований к конкретным показателем заказчиком использованы стандартные показатели, влияющие на качество работ. При установлении технических характеристик товара используются термины, соответствующие действующим в РФ нормам и правилам. В случае использования импортного товара участник имеет право указывать аналогичные показатели в соответствующем иностранном стандарте на данный вид продукции, если их значения не противоречат установленным заказчиком а сам товар официально поставляется и разрешен для использования на территории РФ.

Потребительские свойства товаров, значения которых не нормируются ГОСТ, но при этом влияют на качество, расход, возможности использования товаров установлены заказчиком на основе мониторинга рынка. Наименования показателей приняты в соответствии с общепринятой терминологией, используемой в документации производителями товаров, использованной для мониторинга рынка используемых товаров либо в соответствии с ГОСТ «Система показателей качества продукции» для всех видов товаров, используемых в закупке.

В тех случаях, когда Заказчик устанавливает строгое требования о соответствии   объекта закупки на этапе размещения заказа техническим стандартам  РФ и заранее информирует  участника о таком соответствии путем прямого указания на  стандарт, то такие товары должны удовлетворять установленным нормативам и требованиям заказчика, в том числе  в части    показателей качества материала изготовления, или комплектующих,  или иных составляющих и элементов, если таковые  влияют на качественные, эксплуатационные, технические и  функциональные показатели объекта закупки, и технический стандарт содержит прямое указание на   такую зависимость. Учитывая, что технические стандарты  РФ устанавливают минимальные требования к характеристикам товара, при не соблюдении которых товар бракуется, по некоторым показателям Заказчиком, ввиду собственных потребностей, установлены более высокие требования к характеристикам товара. При заполнении заявки просим обращать на это внимание, товары должны удовлетворять установленным нормативам и требованиям заказчика.

Все функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, указанные в техническом задании настоящей документации, обязательны для предоставления в первой части заявки в соответствии с вышеуказанными требованиями (инструкцией по заполнению заявки).

При описании предлагаемого к поставке товара или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг, являющихся предметом контракта (гражданско-правового договора), участник закупки указывает значения показателей, которые в соответствии с техническим заданием не подлежат изменению, и конкретные (точные) значения показателей, для которых указаны минимальные и (или) максимальные значения, значения, выраженные диапазоном.

В случае установления в аукционной документации требований о соответствии товара государственному стандарту (государственным стандартам), все использованные государственным заказчиком показатели товаров соответствуют указанным государственным стандартам и/или не противоречат им.

В связи с тем, что государственные стандарты устанавливают минимально необходимые требования к характеристикам товаров (их эксплyатационным характеристикам), выраженным в требованиях к значениям показателей государственным заказчиком установлены требования к значениям показателей, соответствующие установленным государственными стандартами, но отличающиеся от минимально установленных в сторону повышения их качественных и эксплуатационных характеристик. Данное требование обусловлено необходимостью получения товаров, соответствующих государственным стандартам, но имеющих более высокие качественные и эксплуатационные характеристики, чем минимально возможные, установленные государственными стандартами, а также индивидуальными особенностями и условиями их эксплуатации.

В случае предложения участником закупки товара (товаров), значения показателей которого (которых) соответствуют требованиям, установленным аукционной документацией, данный товар будет полностью соответствовать требованиям, установленным соответствующим (соответствующими) государственным стандартом (государственными стандартами).

Руководствуясь положениями законодательства РФ о техническом регулировании, а именно: положениями главы 4 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" Заказчиком в отношении ряда товаров не подлежащих обязательному подтверждению соответствия, в документации о закупке могут быть установлены требования к химическому составу и (или) компонентам товара, и (или) показателям технологии производства, испытаниям товара, и (или) показателям, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства. В указанном случае, участник закупки в составе первой части заявки должен указать сведения о значениях таких показателей в соответствии с положениями нормативно-технической документации на данный вид товара. Указанные сведения будут использованы Заказчиком при контроле качества выполнения работ с использованием таких товаров, а также в случае поставки товара не надлежащего качества для защиты своих интересов в суде. При этом, в качестве источника информации о конкретных значениях таких показателей участник закупки может использовать сведений находящиеся на сайте производителей таких товаров, паспортов, технической документации, маркировки товаров и т.п.

7. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе

7.1. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.

7.2. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник закупки вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

7.3. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

7.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе.

7.5. Запрос может быть направлен с 19.06.2018 года.

7.6. Дата начала предоставления разъяснений документации об аукционе с 19.06.2018 года.

7.7. Дата окончания предоставления разъяснений документации об аукционе 05.07.2018 года.

7.8. Запросы, поступившие позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

8. Порядок заполнения заявки на участие в аукционе

8.1. Участник закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до даты и времени окончания срока подачи заявок, предусмотренных документацией о таком аукционе.

8.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

8.3. Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

8.4. Заявка на участие в аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.

9. Требования к участникам закупки

9.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с частью 1 и частью 1.1. статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ:

1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7) Участник закупки не является офшорной компанией.

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

10. Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона

10.1. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с п. 10.2. настоящей документации об аукционе.

10.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более Контрактов (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более Контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов Контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более Контрактов (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из Контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить Контракт.

10.3. Информация предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

10.4. Обеспечение, указанное в п. 10.2. настоящей документации, предоставляется участником закупки, с которым заключается Контракт, до его заключения. Участник аукциона, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения Контракта оформляется протоколом, который размещается в ЕИС (на официальном сайте) и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

10.5. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения Контракта на участника аукциона, с которым в соответствии с положениями Федерального закона N 44-ФЗ, заключается Контракт, требования части 10 настоящей документации распространяются в полном объеме.

11. Рассмотрение аукционной комиссией заявок участников электронного аукциона и основания отклонения таких заявок

11.1. Аукционная комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в соответствии с ч. 1 ст. 67 Федерального закона N 44-ФЗ.

11.1.1. Участник аукциона не допускается к участию в аукционе в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной подп. 5.2 п. 5 документации об электронном аукционе, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной подп. 5.2 п. 5 документации об электронном аукционе, требованиям документации об аукционе.

11.2. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в соответствии с ч. 1 ст. 69 Федерального закона N 44-ФЗ.

11.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частью 5 статьи 66 Федерального закона N 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1. и 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ, п. 9 документации об электронном аукционе.

12. Сведения о возможности заказчика изменить условия контракта

Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в ходе исполнения контракта в следующих случаях:

12.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

12.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

12.3. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником аукциона вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.

12.4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

12.5. В случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного контракта, заказчик должен обеспечить согласование новых условий контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количества товара, предусмотренного контрактом.

Раздел II. Описание объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории у домов №1-3а-5 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

1. Место выполнения работ: Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Гостицы, дворовая территория домов № 1-3а-5.

2.12. Сроки выполнения работ:

2. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по благоустройству дворовой территории у домов №1-3а-5 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

3. Начальная (максимальная) сумма контракта в руб. 4137531 (Четыре миллиона сто тридцать семь тысяч пятьсот тридцать один) рубль 25 копеек.

4. Источник финансирования:Федеральный бюджет, бюджет Ленинградской области, бюджет Гостицкого сельского поселения.

5. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 01 октября 2018 года.

6. Объем работ. Работы выполняются в соответствии со сметной документацией и  данным ТЗ

7. Требования, предъявляемые к выполняемым работам: Выполнение работ по благоустройству дворовой территории у домов №1-3а-5 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» необходимо производить в соответствии с действующими инструкциями, СНиП, нормами и стандартами, техническим заданием, применять материалы соответствующие действующим ГОСТ и техническим условиям.

Подрядчик выполняет все работы в соответствии с техническим заданием и локальной сметой в сроки, предусмотренные контрактом.

8. Ведомость объема работ.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Лестничные марши |
| 1 | Разборка лестничных маршей на одном косоуре | 100 м2 горизонтальной проекции | 0.45 [30*1.5/100] |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.225 [45*0.5/100] |
| 3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.225 |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 40.5 [22.5*1.8] |
| 5 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 13.5 [45*0.3] |
| 6 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 основания | 9 [45*0.2] |
| 7 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 6 |
| 8 | Установка маршей без сварки массой до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.15 |
|  | Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м3 (серия 1.151.1-6 вып.1) | м3 | 9.15 [0.61*15] |
| 9 | Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида | 100 м ограждения | 0.6 [30*2/100] |
| Раздел 2. Детская площадка |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.228 [456*0.5/1000] |
| 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 410.4 [228*1.8] |
| 3 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в обойме | 1000 м2 поверхности | 0.456 |
|  | Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 | м2 | 469.68 [456*1.03] |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.912 [456*0.2/100] |
|  | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 100.32 [91.2*1.1] |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 160.512 [100.32*1.6] |
| 6 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.456 |
|  | Исключить: Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -86.184 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 86.184 |
| 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 130.2336 [(6.84+86.184)*1.4] |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.456 [456*0.1/100] |
|  | Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм | м3 | 57.456 [45.6*1.26] |
| 9 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 80.4384 [57.456*1.4] |
| Раздел 3. Дорожки из отсева |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0455 [91*0.5/1000] |
| 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 81.9 [45.5*1.8] |
| 3 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в обойме | 1000 м2 поверхности | 0.091 |
|  | Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 | м2 | 93.73 [91*1.03] |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.182 [91*0.2/100] |
|  | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 20.02 [18.2*1.1] |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 32.032 [20.02*1.6] |
| 6 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.091 |
|  | Исключить: Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -17.199 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 17.199 |
| 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 25.9896 [(1.365+17.199)*1.4] |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.091 [91*0.10/100] |
|  | Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм | м3 | 11.466 [9.1*1.26] |
| 9 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 16.0524 [11.466*1.4] |
| Раздел 4. Уширение |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.035 [70*0.5/1000] |
| 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 63 [35*1.8] |
| 3 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в обойме | 1000 м2 поверхности | 0.07 |
|  | Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 | м2 | 72.1 [70*1.03] |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.21 [70*0.3/100] |
|  | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 23.1 [21*1.1] |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 36.96 [23.1*1.6] |
| 6 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.07 |
| 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 19.992 [(1.05+13.23)*1.4] |
| 8 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0.7 |
|  | Исключить: Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -4.998 |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г | т | 4.998 |
| 9 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 к прямым затратам:4 | 100 м2 покрытия | 0.7 |
|  | Исключить: Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -3.388 |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г | т | 3.388 |
| Раздел 5. Устройство бортового камня |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.088 [220*0.4*0.1/100] |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | 11.088 [8.8*1.26] |
| 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 15.5232 [11.088*1.4] |
| 3 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2.02 |
|  | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 202 |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.18 |
|  | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ | шт. | 18 |
| Раздел 6. Контейнерная площадка |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.006 [12*0.5/1000] |
| 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 10.8 [6*1.8] |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.036 [12*0.3/100] |
|  | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 3.96 [3.6*1.1] |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 6.336 [3.96*1.6] |
| 5 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.012 |
| 6 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 к прямым затратам: 5 | 1000 м2 основания | -0.012 |
| 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 2.3688 [(0.18+2.268-0.756)*1.4] |
| 8 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.012 [12*0.1/100] |
| 9 | Установка металлических столбов высотой до 4 м на подготовленный бетонный фундамент | 100 столбов | 0.07 |
|  | Болты анкерные | т | 0.0021 |
|  | Анкер-болт Mungo М3 10х130 мм | 100 шт. | 0.28 [7*4/100] |
|  | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т | кг | 42 |
| 10 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 0.1 |
|  | Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,7 | т | 0.07622 [7.4*10*1.03/1000] |
| Раздел 7. Ограждение |
| 1 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 1.79 |
|  | Решетка ограждения металлическая ОСА-Т15-00 высотой 0,5 м | п.м | 179 |
|  | Стойки металлические оцинкованные с козырьком | т | 1.432 |
|  | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 3.65 |
| Раздел 8. Устройство газона |
| 1 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 100 м2 | 1.57 |
| 2 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1.57 |
| Раздел 9. Устройство детских площадок |
| 1 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 3 т | 1 шт. | 1 |
|  | Г-2023 Игровой комплекс "NEXT" (или аналог) | комп | 1 |
| 2 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т | 1 шт. | 1 |
|  | Т-146 Спортивный комплекс (или аналог) | комп | 1 |
| 3 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т | 1 шт. | 2 |
|  | ПЕ59 Песочный дворик (или аналог) | комп | 1 |
|  | Т-2032 Беседка "NEXT" (или аналог) | комп | 1 |
| 4 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т | 1 шт. | 1 |
|  | К-23 Карусель (или аналог) | комп | 1 |
| 5 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,03 т | 1 шт. | 6 |
|  | Кр-16/2 Каркас качелей маятниковых двойных (или аналог) | комп | 1 |
|  | ТИП-1 Цепной подвес ТИП-1 (380) к качелям К 16/2 (или аналог) | комп | 1 |
|  | ТИП-5 Цепной подвес ТИП-5 (380) к качелям К 16/2 (или аналог) | комп | 1 |
|  | К-2013 Качели маятниковые на жесткой подвеске "NEXT" (или аналог) | комп | 1 |
|  | МК-8 Качалка-Балансир "NEXT" (или аналог) | комп | 1 |
|  | МК-21 Качалка на пружине (двойная фиг.) (или аналог) | комп | 1 |
|  | МК-21/2 Качалка на пружине (или аналог) | комп | 1 |
|  | ИС-01 Информационный стенд | комп | 1 |
| 6 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.17 |
|  | У-21 с/в Урна ж/б с ведром (или аналог) | комп | 14 |
|  | С-32 Скамейка (или аналог) | комп | 3 |
| Раздел 10. Освещение |
| 1 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора | 1 |
|  | Стойка опоры СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) | шт. | 1 |
| 2 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0.03 |
|  | Исключить: Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | 100 шт. | -0.0186 |
|  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 | 1000 м | 0.03 |
|  | Крюк бандажный SOT 29.10 ( | шт. | 2 |
|  | Лента бандажная СОТ37 | шт. | 4 |
|  | Скрепа СОТ36 | шт. | 4 |
|  | Зажим анкерный (СИП) SO 157.1 | 100 шт. | 0.02 |
|  | Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1 | 100 шт. | 0.14 |
| 3 | Установка светильников с лампами люминесцентными | 1 светильник | 4 |
|  | Кронштейн К1П 1,2х1,5 | шт. | 4 |
|  | Светильник LED 100 | шт. | 4 |
| 4 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0.17 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.017 |
| 5 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.04 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.004 |

Качество выполняемых работ и применяемых материалов должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, а также должно соответствовать приложению к Техническому заданию «Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, использующихся при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

9.Общие требования к выполнению работ

Срок выполнения работ –  с момента заключения контракта по 01 октября 2018 года.

Подрядчик обязан приступить к выполнению работ согласно условиям контракта и настоящего технического задания, при невыполнении данного условия, заказчик вправе применять штрафные санкции по отношению к подрядчику. Размер штрафных санкций указан в проекте контракта.

Выполнять работы в установленные сроки, надлежащего качества.

Частичное выполнение работ не допускается.

В случае, выполнения работ с отступлениями от условий Контракта, ухудшившим результат работы или иными недостатками, Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в разумные (оговоренные Сторонами) сроки.

До момента начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику утвержденные исполнительные сметы с учетом поправочного коэффициента в зависимости от выигранной суммы аукциона.

Заказчик производит контроль качества выполненных работ в течение всего периода проведения работ. Акты на скрытые работы подписываются после их приемки, по мере выполнения Подрядчиком и письменном уведомлении Заказчика. Подписание акта о приемке выполненных работ производится после принятия качества выполненных

Производство работ и организационно технологическая схема производства работ определяются подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при производстве каждого вида работ, в полном соответствии условиям контракта. Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам и нормам законодательства Российской Федерации. Подрядчик обязан соблюдать технологию выполнения работ, регламентированную нормативными документами.

Необходимым условием выполнения работ является предоставление заказчику сертификатов качества и паспортов на применяемые материалы и оборудование. Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в техническом задании, сметной документации и прочих приложениях к контракту. В случае, если в настоящем техническом задании имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в настоящем техническом задании.

Производство работ должно выполняться с надлежащим геодезическим сопровождением объекта.

Все используемые материалы и изделия должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Показатели лабораторных испытаний должны соответствовать требованиям СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги" в части требований к толщине укладываемых слоев дорожной одежды - в соответствии с ВСН 19-89 "Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог".

Работы по обустройству пешеходных дорожек должны предусматривать мероприятия по созданию доступной среды передвижения для инвалидов и маломобильных групп населения. В том числе сопряжение пешеходной дорожки с транспортными проездами должно быть выполнено путём занижения части пешеходной дорожки. В месте съезда высота бордюрных камней не должна быть выше 4 см.

Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами подрядчика.

Подрядчик обязан обеспечивать возможность доступа представителя заказчика к объекту по первому требованию Заказчика.

До начала выполнения работ подрядчик обязан:

- оформить разрешение на производство земляных работ, согласовать проведение земляных работ с эксплуатационными службами, объекты которых находятся на территории благоустройства;

- предоставить (по запросу заказчика):

- общий журнал работ;

- технологические карты;

- сертификаты о поверке геодезических приборов и измерительного оборудования используемых на объекте;

- график производства работ.

Заказчик передает объект подрядчику согласно акта передачи объекта в работу.

Подрядчик в период проведения работ несет полную ответственность за обеспечение безопасности движения в границах передаваемого объекта, включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения, ограждений в соответствии с "Инструкцией по организации движения в местах производства работ".

Подрядчик обязан предоставить заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за производство работ на объекте с указанием предоставляемых ему полномочий, которые должны включать право подписания и согласования журнала производства работ и актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика в случае, когда он не был проинформирован об этом или информирован с опозданием, подрядчик обязан по требованию заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, по указанию заказчика, а затем восстановить за свой счет. Заказчик вправе не оплачивать стоимость скрытых работ, если они не подтверждены соответствующими двухсторонними актами.

В случае если производятся работы, контроль качества которых невозможен после проведения последующих работ, подрядчик приступает к выполнению последующих работ, только после приемки заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.

Подрядчик возмещает ущерб, причиненный заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ, в случае установления прямой вины Подрядчика.

В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с проведением работ по контракту, подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.

Подрядчик информирует заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, установленные с заказчиком.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, подрядчик обязан немедленно поставить в известность заказчика.

10. Требования к детскому, спортивному оборудованию и выполнению работ:

1. Все кромки фанеры должны быть тщательно отшлифованы и закруглены во избежание расщепления. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, покрыты грунтом и окрашены. Фанера и столбы должны быть окрашены двухкомпонентными красками на водной основе, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на уличных детских площадках.

2. Металлические элементы, стальные детали и конструкции обязательно должны быть окрашены порошковыми красками. Применение иных видов покрытий не допускается. Перед покраской металл должен пройти тщательную антикоррозийную обработку.

3. Металлические детали должны иметь плавные радиусы, все швы должны быть тщательно обработаны в соответствии с ГОСТ. Крепежные элементы должны быть оцинкованы.

4. Изделие не должно иметь острых углов, все углы закруглены в соответствии с ГОСТ.

5. Изделия должны быть оформлены в едином стиле, цветовом решении и согласованы с заказчиком.

6. Изделия должны быть с подстраховкой, чтобы взрослые имели доступ для помощи детям, находящимся внутри. Для защиты детей от падения должны быть предусмотрены предохраняющие перила, барьеры, поручни, которые должны полностью обхватываться рукой для поддержки. Выступающие гайки, болтовые соединения и торцы столбов должны закрываться пластиковыми заглушками, размеры отверстий, решеток, сеток и др. не должны представлять опасности для застревания пальцев рук, ног, головы, одежды ребенка.

7. Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям стандартов, техническим условиям, установленным для данного вида продукции, в том числе соответствовать требованиям ГОСТов.

Детское игровое и спортивное оборудование должно соответствовать европейским стандартам безопасности для детских игровых площадок EN 1176.

8. При поставке необходимо предоставить паспорт на оборудование, инструкции по эксплуатации, включающие информацию о назначении, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию.

9. Планировку и расположение снарядов на местности, а также сборку, монтаж и установку малых архитектурных форм произвести специалистами согласно стандартам безопасности для игровых площадок. Расположение элементов на детской и спортивной площадках необходимо согласовать с Заказчиком.

11. Требования к газонному ограждению

Ограждение должно быть выполнено в едином размере, качестве, дизайне.

Полимерная окраска, в комплекте безопасная заглушка, цвет черный.

Поставляемые используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта.

При нанесении грунтовки проводится обязательная подготовка поверхности, путем проведения зачистки металла с использованием зачистных кругов, наждачной бумаги. Обязательно проводится зачистка швов конструкции. Недопустимы никакие загрязнения очищенной поверхности (смазки, масла, жиры, растворители, пыль, грязь, краски, кислоты, щелочи, вода). Обезжиривание после очистки производится специальным растворителем. Грунтовка должна быть выполнена в два слоя.

В случае если электросварка конструкции производится после нанесения первого слоя грунта, монтажные (сварочные) швы конструкции подлежат обязательной обработке и дополнительно покрываются грунтом.

12. Требования к безопасности выполнения работ по охране труда

Во время выполнения работ подрядчик обеспечивает рабочих спецодеждой со светоотражающими вставками, другими необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ.

Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя подрядной организации.

13. Хранение и вывоз материалов от разборки элементов благоустройстваи вывоз мусора

Снятый слой существующего асфальтобетонного покрытия, ограждения, бетонные плиты подлежат утиизации.

Элементы детского оборудования являются собственностью Заказчика и передаются ему по актам демонтажа и приема – передачи.

Разработанный грунт вывозится по согласованию с Заказчиком.

Вывоз и размещение на полигоне строительного мусора должно подтверждаться Договором и справкой об утилизации отходов.

Подрядчик отвечает за своевременный вывоз мусора с объекта.

Подрядчик отвечает за санитарное содержание объекта до момента сдачи приемочной комиссии.

14 .Порядок сдачи и приемки результатов работ

Проверка работ, выполняемых подрядчиком, производится заказчиком на протяжении всего срока действия контракта и включает мероприятия по подготовке подрядчика к производству работ, мероприятия по проверке соблюдения технологии производства работ, мероприятия по завершении работ. Мероприятия проводятся заказчиком путем изучения документации подрядчика, обследований и проверок объемов, выполнения технологии и качества работ.

После завершения выполнения полного объема работ, предусмотренных контрактом, подрядчик письменно уведомляет заказчика о факте завершения работ.

Выполненные работы принимаются комиссией из числа представителей Заказчика в присутствии Подрядчика в соответствии с ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

Приемка работ оформляется актом приемки законченных работ.

Отчетной документацией, подтверждающей выполнение указанных в настоящем техническом задании видов работ, являются:

- гарантийный паспорт на законченные работы в соответствии с распоряжением Минтранса РФ от 07.05.2003 N ИС-414-р "О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них" - 1 экз.;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – 2экз.;

- справка о стоимости выполненных работ КС-3 – 2 экз.;

- журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7);

- журнал укладки асфальтобетонной смеси;

- акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций в соответствии с РД-11-02-2006 - 2экз.;

- акты приема-передачи;

- сертификаты качества, паспорта на строительные материалы и оборудование;

- паспорта на поставляемое оборудование.

Непредставление полного комплекта отчетной документации является основанием для отказа заказчика от принятия результатов выполненных работ.

15. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Гарантийный срок на выполненные работы считается с даты подписания актов выполненных работ.

Гарантии качества распространяются на все работы, выполняемые Подрядчиком.

Гарантийный срок на все выполненные работы составляет 36 месяцев после полного завершения работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма №  КС-2) и  справки о стоимости работ и затрат (форма № КС-3).

В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект для устранения за свой счет возможных дефектов при условии надлежащей эксплуатации.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты результата выполненных работ, то Подрядчик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и дефектов результата выполненных работ и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и дефектов результата выполненных работ.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков и дефектов выполненных работ   Заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по работе которых при установлении вины подрядчика предъявляются ему  в полном объеме.

Раздел III. Проект муниципального контракта

##### Проект

##### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №______________

дер. Гостицы							          	«___»  _________ 2018 года

Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация Гостицкого сельского поселения), именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области в лице главы администрации Лебедева Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № _________________________ от ___________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству дворовой территории у домов №1-3а-5 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее — Работы), в соответствии с Приложением № 1 (Техническое задание), Приложением №2 (Локальная смета), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 01 октября 2018 года..

1.4. Место выполнения работ:  Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Гостицы, дворовая территория домов № 1-3а-5.

1.5. ИКЗ  18347130080884707010010008001499244

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.Цена настоящего Контракта составляет: __________________________________ рублей, в т.ч. НДС 18%- _____________________ рублей (без НДС).

В том числе:

Средства субсидий из федерального бюджета __________ (______) рублей _ копеек, в том числе НДС-18% _____ (________) рублей _ копеек (без НДС)..

Средства субсидий из областного бюджета Ленинградской области ______ (______) рублей ___ копеек, в том числе НДС-18% ______ (______) рублей __ копеек (без НДС)..

Средства бюджета Гостицкого сельского поселения ________ (_______) рублей __ копеек, в том числе НДС-18% _________ (_______) рублей __ копеек (без НДС)..

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена контракта уменьшается на сумму, подлежащую уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей.

Цена Контракта включает в себя стоимость товара, упаковки, доставки, погрузо-разгрузочных, установочных работ и другие обязательные платежи, затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.2. Источник финансирования – Федеральный бюджет, бюджет Ленинградской области, бюджет Гостицкого сельского поселения.

2.3. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.3.1 и 2.3.2 настоящего контракта.

2.4. Оплата по контракту производится Заказчиком, единовременно по безналичному расчёту, в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

В случае изменения расчётного счёта Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в контракте счёт Подрядчика, несет Подрядчик.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 13 настоящего Контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

2.6. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком

2.7. Заказчик не несёт ответственности перед Подрядчиком за несвоевременное перечисление последнему денежных средств, в случаях задержки или приостановления бюджетного финансирования.

- 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- Заказчик, на время выполнения работ по настоящему контракту, назначает своего представителя для разрешения всех возникающих вопросов.

- 3.1. ЗАКАЗЧИК обязан:

- 3.1.1. Осуществлять контроль за выполнением предусмотренных настоящим контрактом работ.

- 3.1.2. Принимать выполненные работы и производить их оплату, согласно раздела 4 настоящего контракта.

- 3.2. ПОДРЯДЧИК обязан:

- 3.2.1.Надлежащим образом выполнять работы своевременно, качественно и в полном объёме в соответствии с условиями настоящего контракта.

- 3.2.2. Предъявлять Заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента выполнения работ акты сдачи-приёмки выполненных работ.

- 3.2.3. Предоставить сведения об ответственном представителе Подрядчика для участия в приёмке объёмов и качества выполненных работ.

- 3.2.4. Предоставлять сведения Заказчику в случае невозможности выполнения работ при обстоятельствах указанных в пункте 8 настоящего контракта.

- 3.2.5. Выполнять работы в соответствии с условиями настоящего контракта

- 3.2.6. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли во время проведения работ, противопожарные мероприятия и общий порядок на объектах.

- 3.2.7. В  минимально возможный срок и за собственный счёт устранять недостатки по замечаниям Заказчика, а также надзорных органов.

- 3.3. Заказчик вправе:

- 3.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

- 3.3.2. Осуществлять контроль за объёмом и сроками выполнения работ.

- 3.3.3. Требовать от Подрядчика в установленные настоящим контрактом сроки предоставления результатов работ.

- 3.3.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

- 3.4. Подрядчик вправе:

- 3.4.1. Требовать полной оплаты по настоящему контракту в случае полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему контракту.

- 3.5. В случае существенных нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком, Заказчик расторгает настоящий контракт в установленном законом порядке и направляет информацию о Подрядчике, как о ненадлежащем поставщике в Федеральную антимонопольную службу, с целью включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Приёмка выполненных работ по муниципальному контракту осуществляется Заказчиком по их окончании путём проверки документации, связанной с выполнением работ по муниципальному контракту и оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента передачи акта сдачи-приёмки выполненных работ.

4.2. Результаты приемки выполненных работ отражаются в актах сдачи-приемки выполненных работ. Акты сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 предоставляются Заказчику по окончании работ.

4.3. Приемка выполненных работ по настоящему контракту на соответствие их требованиям, установленным в настоящем контракте, осуществляется представителями Заказчика на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.4. По окончании работ Подрядчик обязан представить техническую документацию, финансовые документы (счет-фактура, счет), подписанный Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания срока выполнения работ по настоящему контракту.

4.5. Для проверки выполненных работ Подрядчиком, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям настоящего контракта Заказчик проводит экспертизу. По результатам экспертизы составляется документ о проведенной экспертизе.

4.6. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований настоящего контракта, в документе о проведенной экспертизе отражаются выявленные нарушения.

4.7. В случае выявленных нарушений, препятствующих приемке выполненных работ, допущенных Подрядчиком,  Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием недостатков, предложений об устранении таких нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.8. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при выполнении работ, осуществляется в срок, установленный Заказчиком, и за счет Подрядчика.

4.9. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается после устранения замечаний, указанных в документе о проведенной экспертизы.

4.10. В случае, если по результатам экспертизы не установлены нарушения требований настоящего контракта, в документе о проведенной экспертизе отражаются факты о надлежащем выполнении работ. В таком случае акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается после подписания документов о проведенной экспертизе.

4.11. Датой  выполнения работ по настоящему контракту считается день подписания Сторонами (их представителями - уполномоченными на то лицами) акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.12. Подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки выполненных работ является основанием для выставления Подрядчиком счета Заказчику на оплату результата выполненных работ.

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по устранению возникших нарушений и недоделок в течение всего срока действия настоящего контракта на весь объём произведённых работ.

5.2. Контроль за качеством работ производится одновременно с проведением контроля за соблюдением своевременности и сроков выполнения работ по настоящему контракту. Контроль за качеством работ производится Заказчиком в ходе плановых и внеплановых.

5.2. Заказчик в момент приема выполненных Работ производит (самостоятельно или с привлечением экспертной организации) экспертизу выполненных Работ с целью определения соответствия выполненных Работ, техническому заданию и локальной смете.

5.3. Качество выполненных Работ гарантируется Подрядчиком.

5.4. Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается с момента подписания товарно-транспортных накладных и акта выполненных работ:  _________________.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

6.2. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом  утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила)

6.3. Неустойка (пени, штраф) по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

6.4. Ответственность Заказчика:

6.4.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

6.4.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик обязуется выплатить Подрядчику штраф в размере _________ (________) руб. ____ коп.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.5. Ответственность Подрядчика:

6.5.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

6.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере ____% от цены контракта (этапа), что составляет _________ (________________) руб. ___ коп.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемого в следующем порядке:

а)10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. руб.

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. руб. до 500 млн. руб. (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб. (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. руб. до 2 млрд. руб. (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. руб. до 5 млрд. руб. (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. руб. до 10 млрд. руб. (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. руб..

В случае если настоящий контракт заключен по результатам определения Подрядчика в соответствии с п.1 ч.1 ст. 30 Федерального закона 44-ФЗ, то за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. руб.;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. руб. до 10 млн. руб. (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. руб. до 20 млн. руб. (включительно).

В случае если настоящий контракт будет заключен с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, то за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемого в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная  (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. руб.;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно).

6.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере ________ (_______) руб. __ коп.

Размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. руб.;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. руб.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. В случае нарушения сроков выполнения Работ Подрядчиком, Заказчик вправе задержать оплату выполненных Работ до момента зачисления суммы пени на счёт Заказчика.

6.8. В случае невыполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить выявленные недостатки в течение указанного Заказчиком срока, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.

6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения выполненных Работ до их передачи в установленном законом порядке Заказчику - несет Подрядчик.

6.10. В остальных случаях, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 1 месяца, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении электронного аукциона, что составляет 206876 (Двести шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 56 копеек.

Если Подрядчиком, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере 1,5 раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, или информации, подтверждающей добросовестность Подрядчика на дату подачи заявки в соответствии со ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.2. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта, является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 3).

8.3. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к банковским гарантиям ФЗ № 44-ФЗ и Гражданским кодексом РФ.

8.4. Денежные средства, перечисленные Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта, находятся на счете Заказчика в течение срока действия Контракта.

Возврат денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику, осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента поступления письменного обращения Подрядчика к Заказчику.

8.5. В случае если обеспечение исполнения настоящего Контракта по каким-либо причинам перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на условиях, установленных Документацией об аукционе в электронной форме.

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Заказчик имеет право удержать сумму обеспечения исполнения Контракта в бесспорном порядке, предоставленного в соответствии с настоящим Контрактом.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением соответствующего документа. Претензии, направляемые Сторонами, подлежат рассмотрению в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их отправления.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.

9.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.2. Не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. Настоящий контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

-в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.4. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объём поставки Товара, фактически переданного Подрядчиком Заказчику.

10.5. Подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.

10.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.

10.7. Изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированнные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

11.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменном форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированным лицами, работниками или посредниками.

11.4. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами и будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств, а в части осуществления окончательных расчётов между Сторонами по настоящему Контракту не позднее 31 декабря 2018 года.

12.2. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с настоящим Контрактом, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу или факсу.

12.3. Настоящий контракт заключается в форме электронного документа.

12.4. Приложение к настоящему контракту

- Приложение № 1 - Техническое задание

- Приложение № 2 - Локальная смета

- Приложение №3 - Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта, является неотъемлемой частью настоящего Контракта

- Приложение №4 - Акт приема-передачи объекта

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Администрация муниципального образования Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области Юридический адрес: 188576 Ленинградская область, Сланцевский район, Гостицы д. 2а. Банковские реквизиты: УФК по Ленинградской области (Комитет финансов л/с 02453164750, Администрация Гостицкого сельского поселения л/с 401000000118) Р/счет 40204810300000001605 Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ИНН 4713008088 КПП 470701001 ОКПО 04184793 ОКТМО 41642424 Адрес электронной почты: adm-gostici@yandex.ru Тел. 64-649, факс 64-649 Заказчик: Глава администрации муниципального образования____________ / Лебедев В.Ф. / | Подрядчик: _____________________/____________/ |
| --- | --- |

Приложение №1 к муниципальному контракту

№ ____________________ от _________2018 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории у домов №1-3а-5 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

1. Место выполнения работ: Ленинградская область, Сланцевский район, дер. Гостицы, дворовая территория домов № 1-3а-5.

2.12. Сроки выполнения работ:

2. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по благоустройству дворовой территории у домов №1-3а-5 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

3. Начальная (максимальная) сумма контракта в руб. 4137531 (Четыре миллиона сто тридцать семь тысяч пятьсот тридцать один) рубль 25 копеек.

4. Источник финансирования:Федеральный бюджет, бюджет Ленинградской области, бюджет Гостицкого сельского поселения.

5. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 01 октября 2018 года.

6. Объем работ. Работы выполняются в соответствии со сметной документацией и  данным ТЗ

7. Требования, предъявляемые к выполняемым работам: Выполнение работ по благоустройству дворовой территории у домов №1-3а-5 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» необходимо производить в соответствии с действующими инструкциями, СНиП, нормами и стандартами, техническим заданием, применять материалы соответствующие действующим ГОСТ и техническим условиям.

Подрядчик выполняет все работы в соответствии с техническим заданием и локальной сметой в сроки, предусмотренные контрактом.

8. Ведомость объема работ.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Лестничные марши |
| 1 | Разборка лестничных маршей на одном косоуре | 100 м2 горизонтальной проекции | 0.45 [30*1.5/100] |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.225 [45*0.5/100] |
| 3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.225 |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 40.5 [22.5*1.8] |
| 5 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 13.5 [45*0.3] |
| 6 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 основания | 9 [45*0.2] |
| 7 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 6 |
| 8 | Установка маршей без сварки массой до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.15 |
|  | Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м3 (серия 1.151.1-6 вып.1) | м3 | 9.15 [0.61*15] |
| 9 | Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида | 100 м ограждения | 0.6 [30*2/100] |
| Раздел 2. Детская площадка |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.228 [456*0.5/1000] |
| 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 410.4 [228*1.8] |
| 3 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в обойме | 1000 м2 поверхности | 0.456 |
|  | Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 | м2 | 469.68 [456*1.03] |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.912 [456*0.2/100] |
|  | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 100.32 [91.2*1.1] |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 160.512 [100.32*1.6] |
| 6 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.456 |
|  | Исключить: Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -86.184 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 86.184 |
| 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 130.2336 [(6.84+86.184)*1.4] |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.456 [456*0.1/100] |
|  | Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм | м3 | 57.456 [45.6*1.26] |
| 9 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 80.4384 [57.456*1.4] |
| Раздел 3. Дорожки из отсева |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0455 [91*0.5/1000] |
| 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 81.9 [45.5*1.8] |
| 3 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в обойме | 1000 м2 поверхности | 0.091 |
|  | Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 | м2 | 93.73 [91*1.03] |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.182 [91*0.2/100] |
|  | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 20.02 [18.2*1.1] |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 32.032 [20.02*1.6] |
| 6 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.091 |
|  | Исключить: Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -17.199 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 17.199 |
| 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 25.9896 [(1.365+17.199)*1.4] |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.091 [91*0.10/100] |
|  | Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм | м3 | 11.466 [9.1*1.26] |
| 9 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 16.0524 [11.466*1.4] |
| Раздел 4. Уширение |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.035 [70*0.5/1000] |
| 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 63 [35*1.8] |
| 3 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в обойме | 1000 м2 поверхности | 0.07 |
|  | Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 | м2 | 72.1 [70*1.03] |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.21 [70*0.3/100] |
|  | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 23.1 [21*1.1] |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 36.96 [23.1*1.6] |
| 6 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.07 |
| 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 19.992 [(1.05+13.23)*1.4] |
| 8 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0.7 |
|  | Исключить: Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -4.998 |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г | т | 4.998 |
| 9 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 к прямым затратам:4 | 100 м2 покрытия | 0.7 |
|  | Исключить: Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -3.388 |
|  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г | т | 3.388 |
| Раздел 5. Устройство бортового камня |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.088 [220*0.4*0.1/100] |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | 11.088 [8.8*1.26] |
| 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 15.5232 [11.088*1.4] |
| 3 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2.02 |
|  | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 202 |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.18 |
|  | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ | шт. | 18 |
| Раздел 6. Контейнерная площадка |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.006 [12*0.5/1000] |
| 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т груза | 10.8 [6*1.8] |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.036 [12*0.3/100] |
|  | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 3.96 [3.6*1.1] |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 6.336 [3.96*1.6] |
| 5 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.012 |
| 6 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 к прямым затратам: 5 | 1000 м2 основания | -0.012 |
| 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | 1 т груза | 2.3688 [(0.18+2.268-0.756)*1.4] |
| 8 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.012 [12*0.1/100] |
| 9 | Установка металлических столбов высотой до 4 м на подготовленный бетонный фундамент | 100 столбов | 0.07 |
|  | Болты анкерные | т | 0.0021 |
|  | Анкер-болт Mungo М3 10х130 мм | 100 шт. | 0.28 [7*4/100] |
|  | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т | кг | 42 |
| 10 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 0.1 |
|  | Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,7 | т | 0.07622 [7.4*10*1.03/1000] |
| Раздел 7. Ограждение |
| 1 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 1.79 |
|  | Решетка ограждения металлическая ОСА-Т15-00 высотой 0,5 м | п.м | 179 |
|  | Стойки металлические оцинкованные с козырьком | т | 1.432 |
|  | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 3.65 |
| Раздел 8. Устройство газона |
| 1 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 100 м2 | 1.57 |
| 2 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1.57 |
| Раздел 9. Устройство детских площадок |
| 1 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 3 т | 1 шт. | 1 |
|  | Г-2023 Игровой комплекс "NEXT" (или аналог) | комп | 1 |
| 2 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т | 1 шт. | 1 |
|  | Т-146 Спортивный комплекс (или аналог) | комп | 1 |
| 3 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т | 1 шт. | 2 |
|  | ПЕ59 Песочный дворик (или аналог) | комп | 1 |
|  | Т-2032 Беседка "NEXT" (или аналог) | комп | 1 |
| 4 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т | 1 шт. | 1 |
|  | К-23 Карусель (или аналог) | комп | 1 |
| 5 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,03 т | 1 шт. | 6 |
|  | Кр-16/2 Каркас качелей маятниковых двойных (или аналог) | комп | 1 |
|  | ТИП-1 Цепной подвес ТИП-1 (380) к качелям К 16/2 (или аналог) | комп | 1 |
|  | ТИП-5 Цепной подвес ТИП-5 (380) к качелям К 16/2 (или аналог) | комп | 1 |
|  | К-2013 Качели маятниковые на жесткой подвеске "NEXT" (или аналог) | комп | 1 |
|  | МК-8 Качалка-Балансир "NEXT" (или аналог) | комп | 1 |
|  | МК-21 Качалка на пружине (двойная фиг.) (или аналог) | комп | 1 |
|  | МК-21/2 Качалка на пружине (или аналог) | комп | 1 |
|  | ИС-01 Информационный стенд | комп | 1 |
| 6 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.17 |
|  | У-21 с/в Урна ж/б с ведром (или аналог) | комп | 14 |
|  | С-32 Скамейка (или аналог) | комп | 3 |
| Раздел 10. Освещение |
| 1 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора | 1 |
|  | Стойка опоры СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) | шт. | 1 |
| 2 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0.03 |
|  | Исключить: Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | 100 шт. | -0.0186 |
|  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 | 1000 м | 0.03 |
|  | Крюк бандажный SOT 29.10 ( | шт. | 2 |
|  | Лента бандажная СОТ37 | шт. | 4 |
|  | Скрепа СОТ36 | шт. | 4 |
|  | Зажим анкерный (СИП) SO 157.1 | 100 шт. | 0.02 |
|  | Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1 | 100 шт. | 0.14 |
| 3 | Установка светильников с лампами люминесцентными | 1 светильник | 4 |
|  | Кронштейн К1П 1,2х1,5 | шт. | 4 |
|  | Светильник LED 100 | шт. | 4 |
| 4 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0.17 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.017 |
| 5 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.04 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.004 |

Качество выполняемых работ и применяемых материалов должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, а также должно соответствовать приложению к Техническому заданию «Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, использующихся при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

9. Общие требования к выполнению работ

Срок выполнения работ –  с момента заключения контракта по 01 октября 2018 года.

Подрядчик обязан приступить к выполнению работ согласно условиям контракта и настоящего технического задания, при невыполнении данного условия, заказчик вправе применять штрафные санкции по отношению к подрядчику. Размер штрафных санкций указан в проекте контракта.

Выполнять работы в установленные сроки, надлежащего качества.

Частичное выполнение работ не допускается.

В случае, выполнения работ с отступлениями от условий Контракта, ухудшившим результат работы или иными недостатками, Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в разумные (оговоренные Сторонами) сроки.

До момента начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику утвержденные исполнительные сметы с учетом поправочного коэффициента в зависимости от выигранной суммы аукциона.

Заказчик производит контроль качества выполненных работ в течение всего периода проведения работ. Акты на скрытые работы подписываются после их приемки, по мере выполнения Подрядчиком и письменном уведомлении Заказчика. Подписание акта о приемке выполненных работ производится после принятия качества выполненных

Производство работ и организационно технологическая схема производства работ определяются подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при производстве каждого вида работ, в полном соответствии условиям контракта. Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам и нормам законодательства Российской Федерации. Подрядчик обязан соблюдать технологию выполнения работ, регламентированную нормативными документами.

Необходимым условием выполнения работ является предоставление заказчику сертификатов качества и паспортов на применяемые материалы и оборудование. Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в техническом задании, сметной документации и прочих приложениях к контракту. В случае, если в настоящем техническом задании имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в настоящем техническом задании.

Производство работ должно выполняться с надлежащим геодезическим сопровождением объекта.

Все используемые материалы и изделия должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Показатели лабораторных испытаний должны соответствовать требованиям СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги" в части требований к толщине укладываемых слоев дорожной одежды - в соответствии с ВСН 19-89 "Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог".

Работы по обустройству пешеходных дорожек должны предусматривать мероприятия по созданию доступной среды передвижения для инвалидов и маломобильных групп населения. В том числе сопряжение пешеходной дорожки с транспортными проездами должно быть выполнено путём занижения части пешеходной дорожки. В месте съезда высота бордюрных камней не должна быть выше 4 см.

Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами подрядчика.

Подрядчик обязан обеспечивать возможность доступа представителя заказчика к объекту по первому требованию Заказчика.

До начала выполнения работ подрядчик обязан:

- оформить разрешение на производство земляных работ, согласовать проведение земляных работ с эксплуатационными службами, объекты которых находятся на территории благоустройства;

- предоставить (по запросу заказчика):

- общий журнал работ;

- технологические карты;

- сертификаты о поверке геодезических приборов и измерительного оборудования используемых на объекте;

- график производства работ.

Заказчик передает объект подрядчику согласно акта передачи объекта в работу.

Подрядчик в период проведения работ несет полную ответственность за обеспечение безопасности движения в границах передаваемого объекта, включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения, ограждений в соответствии с "Инструкцией по организации движения в местах производства работ".

Подрядчик обязан предоставить заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за производство работ на объекте с указанием предоставляемых ему полномочий, которые должны включать право подписания и согласования журнала производства работ и актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика в случае, когда он не был проинформирован об этом или информирован с опозданием, подрядчик обязан по требованию заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, по указанию заказчика, а затем восстановить за свой счет. Заказчик вправе не оплачивать стоимость скрытых работ, если они не подтверждены соответствующими двухсторонними актами.

В случае если производятся работы, контроль качества которых невозможен после проведения последующих работ, подрядчик приступает к выполнению последующих работ, только после приемки заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.

Подрядчик возмещает ущерб, причиненный заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ, в случае установления прямой вины Подрядчика.

В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с проведением работ по контракту, подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.

Подрядчик информирует заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, установленные с заказчиком.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, подрядчик обязан немедленно поставить в известность заказчика.

10. Требования к детскому, спортивному оборудованию и выполнению работ:

1. Все кромки фанеры должны быть тщательно отшлифованы и закруглены во избежание расщепления. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, покрыты грунтом и окрашены. Фанера и столбы должны быть окрашены двухкомпонентными красками на водной основе, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на уличных детских площадках.

2. Металлические элементы, стальные детали и конструкции обязательно должны быть окрашены порошковыми красками. Применение иных видов покрытий не допускается. Перед покраской металл должен пройти тщательную антикоррозийную обработку.

3. Металлические детали должны иметь плавные радиусы, все швы должны быть тщательно обработаны в соответствии с ГОСТ. Крепежные элементы должны быть оцинкованы.

4. Изделие не должно иметь острых углов, все углы закруглены в соответствии с ГОСТ.

5. Изделия должны быть оформлены в едином стиле, цветовом решении и согласованы с заказчиком.

6. Изделия должны быть с подстраховкой, чтобы взрослые имели доступ для помощи детям, находящимся внутри. Для защиты детей от падения должны быть предусмотрены предохраняющие перила, барьеры, поручни, которые должны полностью обхватываться рукой для поддержки. Выступающие гайки, болтовые соединения и торцы столбов должны закрываться пластиковыми заглушками, размеры отверстий, решеток, сеток и др. не должны представлять опасности для застревания пальцев рук, ног, головы, одежды ребенка.

7. Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям стандартов, техническим условиям, установленным для данного вида продукции, в том числе соответствовать требованиям ГОСТов.

Детское игровое и спортивное оборудование должно соответствовать европейским стандартам безопасности для детских игровых площадок EN 1176.

8. При поставке необходимо предоставить паспорт на оборудование, инструкции по эксплуатации, включающие информацию о назначении, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию.

9. Планировку и расположение снарядов на местности, а также сборку, монтаж и установку малых архитектурных форм произвести специалистами согласно стандартам безопасности для игровых площадок. Расположение элементов на детской и спортивной площадках необходимо согласовать с Заказчиком.

11. Требования к газонному ограждению

Ограждение должно быть выполнено в едином размере, качестве, дизайне. Полимерная окраска, в комплекте безопасная заглушка, цвет черный. Поставляемые используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта.

При нанесении грунтовки проводится обязательная подготовка поверхности, путем проведения зачистки металла с использованием зачистных кругов, наждачной бумаги. Обязательно проводится зачистка швов конструкции. Недопустимы никакие загрязнения очищенной поверхности (смазки, масла, жиры, растворители, пыль, грязь, краски, кислоты, щелочи, вода). Обезжиривание после очистки производится специальным растворителем. Грунтовка должна быть выполнена в два слоя.

В случае если электросварка конструкции производится после нанесения первого слоя грунта, монтажные (сварочные) швы конструкции подлежат обязательной обработке и дополнительно покрываются грунтом.

12. Требования к безопасности выполнения работ по охране труда

Во время выполнения работ подрядчик обеспечивает рабочих спецодеждой со светоотражающими вставками, другими необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ.

Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя подрядной организации.

13. Хранение и вывоз материалов от разборки элементов благоустройстваи вывоз мусора

Снятый слой существующего асфальтобетонного покрытия, ограждения, бетонные плиты подлежат утиизации.

Элементы детского оборудования являются собственностью Заказчика и передаются ему по актам демонтажа и приема – передачи.

Разработанный грунт вывозится по согласованию с Заказчиком.

Вывоз и размещение на полигоне строительного мусора должно подтверждаться Договором и справкой об утилизации отходов.

Подрядчик отвечает за своевременный вывоз мусора с объекта.

Подрядчик отвечает за санитарное содержание объекта до момента сдачи приемочной комиссии.

14. Порядок сдачи и приемки результатов работ

Проверка работ, выполняемых подрядчиком, производится заказчиком на протяжении всего срока действия контракта и включает мероприятия по подготовке подрядчика к производству работ, мероприятия по проверке соблюдения технологии производства работ, мероприятия по завершении работ. Мероприятия проводятся заказчиком путем изучения документации подрядчика, обследований и проверок объемов, выполнения технологии и качества работ.

После завершения выполнения полного объема работ, предусмотренных контрактом, подрядчик письменно уведомляет заказчика о факте завершения работ.

Выполненные работы принимаются комиссией из числа представителей Заказчика в присутствии Подрядчика в соответствии с ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

Приемка работ оформляется актом приемки законченных работ.

Отчетной документацией, подтверждающей выполнение указанных в настоящем техническом задании видов работ, являются:

- гарантийный паспорт на законченные работы в соответствии с распоряжением Минтранса РФ от 07.05.2003 N ИС-414-р "О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них" - 1 экз.;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 – 2экз.;

- справка о стоимости выполненных работ КС-3 – 2 экз.;

- журнал производства работ (по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7);

- журнал укладки асфальтобетонной смеси;

- акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций в соответствии с РД-11-02-2006 - 2экз.;

- акты приема-передачи;

- сертификаты качества, паспорта на строительные материалы и оборудование;

- паспорта на поставляемое оборудование.

Непредставление полного комплекта отчетной документации является основанием для отказа заказчика от принятия результатов выполненных работ.

15. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Гарантийный срок на выполненные работы считается с даты подписания актов выполненных работ.

Гарантии качества распространяются на все работы, выполняемые Подрядчиком.

Гарантийный срок на все выполненные работы составляет 36 месяцев после полного завершения работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма №  КС-2) и  справки о стоимости работ и затрат (форма № КС-3).

В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект для устранения за свой счет возможных дефектов при условии надлежащей эксплуатации.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты результата выполненных работ, то Подрядчик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и дефектов результата выполненных работ и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и дефектов результата выполненных работ.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков и дефектов выполненных работ   Заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по работе которых при установлении вины подрядчика предъявляются ему  в полном объеме.

| Заказчик Глава администрации муниципального образования _______________ В.Ф. Лебедев | Подрядчик _______________ |
| --- | --- |

Приложение №2 к муниципальному контракту

№ ____________________ от_________ 2018 года

Локальная смета

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории у домов №1-3а-5 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Приложение № 3 к муниципальному контракту

№ __________________ от _________ 2018 года

Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта

Приложение № 4 к муниципальному контракту

№ _____________________ от _________2018 г.

Форма

АКТ

передачи-приемки объекта для выполнения работ по благоустройству дворовой территории у домов №1-3а-5 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

дер. Гостицы								                  «____»_________2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители:

от Муниципального заказчика – 							  _____________

должность, фамилия, имя, отчество

от Подрядчика: 					___

должность, фамилия, имя, отчество

произвели осмотр и установили, что передаваемый объект для выполнения работ по благоустройству дворовой территории у домов №1-3а-5 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

(наименование и местонахождение объекта)

соответствует условиям  контракта и требованиям к техническому заданию;

все вышеперечисленное принимается:

(наименование подрядной организации)

для проведения работ и находится на ответственном хранении на весь срок выполнения работ до сдачи объекта и/или выполненных работ в установленном контрактом порядке.

Со дня подписания Акта Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта и соблюдение на объекте правил пожарной безопасности и техники безопасности при организации и проведении Работ.

| Объект сдал Заказчик, в лице: | Объект принял Подрядчик, в лице: |
| --- | --- |
| __________________ /__________/ | _______________/ ______________ / |

Раздел IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом согласно ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и приказа № 567 от 02.10.2013 Министерства экономического развития РФ

Локальная смета

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории у домов №1-3а-5 дер. Гостицы Сланцевского района Ленинградской области

в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Составлен(а) в уровне цен на: 2000 г. с пересчетом в текущие цены на 05.2018 г. ТСНБ ЛО (в редакции 2015 г.)

Сметная стоимость: 4137531.25 руб.

Нормативная трудоемкость: 1318.95 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 208135.72 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Лестничные марши |  |
| 1 | ТЕР 46-04-013-01 | Разборка лестничных маршей на одном косоуре Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 4.89, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 9.44, (Н.Р. 110*0,85*0,9 = 84% = 29988.29 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 17136.17 руб.) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0.45 [30*1.5/100] | 9203,23 7735.72 | 1314.59 343.11 | 37726.51 | 34184.15 | 2892.76 1516.20 | 518.48 18.79 | 233.32 8.46 |  |
| 2 | ТЕР 01-02-056-02 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, (Н.Р. 80*0,85*0,9 = 61% = 5738.55 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 2916.31 руб.) | 100 м3 грунта | 0.225 [45*0.5/100] | 4257,73 4257.73 | 0 0 | 9407.45 | 9407.45 | 0 0 | 267.95 0 | 60.29 0 |  |
| 3 | ТЕР 01-02-060-02 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, (Н.Р. 80*0,85*0,9 = 61% = 1362.11 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 692.22 руб.) | 100 м3 | 0.225 | 1010,62 1010.62 | 0 0 | 2232.97 | 2232.97 | 0 0 | 71.07 0 | 15.99 0 |  |
| 4 | ТСЦП 03-21-01-010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км Индексы: к стоимости машин: 7,04, | 1 т груза | 40.5 [22.5*1.8] | 14,99 0 | 14.99 0 | 4273.95 | 0 | 4273.95 0 | 0 0 | 0 0 |  |
| 5 | ТЕР 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты песчаного к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.26, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 5.86, (Н.Р. 122*0,85*0,9 = 93% = 5896.97 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 3424.05 руб.) | 1 м3 основания | 13.5 [45*0.3] | 204,47 40.94 | 48.39 6.89 | 17972.32 | 5427.42 | 3436.17 913.41 | 2.65 0.36 | 35.78 4.86 |  |
| 6 | ТЕР 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты щебеночного к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 4.9, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 2.85, (Н.Р. 122*0,85*0,9 = 93% = 4546.94 руб. С.П. 80*0,8*0.85 = 54% = 2640.16 руб.) | 1 м3 основания | 9 [45*0.2] | 457,94 42.72 | 80.04 12.60 | 15902.72 | 3775.59 | 3529.76 1113.59 | 2.76 0.68 | 24.84 6.12 |  |
| 7 | ТЕР 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.78, к материалам: 4.41, (Н.Р. 123*0,85*0,9 = 94% = 3704.14 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 2009.69 руб.) | 1 м3 подстилающего слоя | 6 | 725,26 66.88 | 0.30 0 | 21363.77 | 3940.57 | 10.40 0 | 4.21 0 | 25.26 0 |  |
| 8 | ТЕР 07-05-014-03 | Установка маршей без сварки массой до 1 т к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 6.8, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6., (Н.Р. 155*0,85*0,9 = 119% = 10127.00 руб. С.П. 100*0,8*0.85 = 68% = 5786.85 руб.) | 100 шт. сборных конструкций | 0.15 | 13508,86 4029.30 | 8920.56 1748.08 | 15537.23 | 5935.16 | 9098.97 2574.92 | 239.98 71.26 | 36.00 10.69 |  |
|  | 403-0230 | Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м3 (серия 1.151.1-6 вып.1) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | м3 | 9.15 [0.61*15] | (19401.39) |  | (177522.72) |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 07-05-016-03 | Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 6.06, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.44, (Н.Р. 155*0,85*0,9 = 119% = 9118.22 руб. С.П. 100*0,8*0.85 = 68% = 5210.41 руб.) | 100 м ограждения | 0.6 [30*2/100] | 29785,68 1287.89 | 442.96 12.58 | 117602.71 | 7588.25 | 1610.60 74.12 | 72.23 0.51 | 43.34 0.31 |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 242019.63 | 72491.56 | 24852.61 6192.24 |  | 474.82 30.44 |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 72491.56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 24852.61 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 6192.24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 144675.46 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 177522.72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 419542.35 | 72491.56 | 24852.61 6192.24 |  | 474.82 30.44 |  |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 70482.22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 490024.57 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 39815.86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 529840.43 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Детская площадка |  |
| 1 | ТЕР 01-01-014-08 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.04, к з/п машинистов: 9.82, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 3164.43 руб. С.П. 50*0,8*0.85 = 34% = 1328.28 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.228 [456*0.5/1000] | 9444,53 286.26 | 9158.28 1458.61 | 15341.07 | 640.93 | 14700.14 3265.77 | 19.35 59.46 | 4.41 13.56 |  |
| 2 | ТСЦП 03-21-01-010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км Индексы: к стоимости машин: 7,04, | 1 т груза | 410.4 [228*1.8] | 14,99 0 | 14.99 0 | 43309.35 | 0 | 43309.35 0 | 0 0 | 0 0 |  |
| 3 | ТЕР 27-04-016-05 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в обойме к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.46, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.69, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 8937.30 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 4801.03 руб.) | 1000 м2 поверхности | 0.456 | 2623,63 1394.03 | 1227.59 255.44 | 10424.46 | 6242.36 | 4175.97 1143.84 | 91.71 10.28 | 41.82 4.69 |  |
|  | 101-2695 | Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | м2 | 469.68 [456*1.03] | (27.17) |  | (12761.21) |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.44, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 3.88, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 7347.08 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 3946.78 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.912 [456*0.2/100] | 3235,72 274.78 | 2950.14 403.21 | 22516.64 | 2460.89 | 20017.53 3611.08 | 18.08 17.35 | 16.49 15.82 |  |
|  | 408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | м3 | 100.32 [91.2*1.1] | (561.64) |  | (56343.73) |  |  |  |  |  |
| 5 | ТСЦП 03-21-01-130 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км Индексы: к стоимости машин: 7,44, | 1 т груза | 160.512 [100.32*1.6] | 77,00 0 | 77.00 0 | 91954.12 | 0 | 91954.12 0 | 0 0 | 0 0 |  |
| 6 | ТЕР 27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.89, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 2.49, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 11663.94 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 6265.75 руб.) | 1000 м2 основания | 0.456 | 62118,32 663.84 | 7392.89 1488.86 | 84212.43 | 2972.62 | 19856.12 6667.00 | 42.88 62.40 | 19.55 28.45 |  |
|  | 408-0008 | Исключить: Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм (ценА: 263,56*2,49) | м3 | -86.184 | (656.26) |  | (-56559.11) |  |  |  |  |  |
|  | 408-0007 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | м3 | 86.184 | (774.87) |  | (66781.40) |  |  |  |  |  |
| 7 | ТСЦП 03-21-01-130 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км Индексы: к стоимости машин: 5,89, | 1 т груза | 130.2336 [(6.84+86.184)*1.4] | 77,00 0 | 77.00 0 | 59064.85 | 0 | 59064.85 0 | 0 0 | 0 0 |  |
| 8 | ТЕР 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.6, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 3.88, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 5738.67 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 3082.76 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.456 [456*0.1/100] | 5024,25 426.45 | 4582.68 632.68 | 17818.10 | 1909.61 | 15881.74 2833.09 | 27.82 25.75 | 12.69 11.74 |  |
|  | 408-0456 | Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 4.2018 Ленинградская область 47 ) | м3 | 57.456 [45.6*1.26] | (1084.41) |  | (62305.86) |  |  |  |  |  |
| 9 | ТСЦП 03-21-01-130 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км Индексы: к стоимости машин: 7,6, | 1 т груза | 80.4384 [57.456*1.4] | 77,00 0 | 77.00 0 | 47072.55 | 0 | 47072.55 0 | 0 0 | 0 0 |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 391713.57 | 14226.41 | 316032.37 17520.78 |  | 94.96 74.26 |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 14226.41 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 316032.37 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 17520.78 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 61454.79 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 141633.09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 533346.66 | 14226.41 | 316032.37 17520.78 |  | 94.96 74.26 |  |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 36851.42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 570198.08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 19424.60 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 589622.68 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Дорожки из отсева |  |
| 1 | ТЕР 01-01-014-08 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.04, к з/п машинистов: 9.82, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 631.49 руб. С.П. 50*0,8*0.85 = 34% = 265.07 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.0455 [91*0.5/1000] | 9444,53 286.26 | 9158.28 1458.61 | 3061.48 | 127.90 | 2933.58 651.72 | 19.35 59.46 | 0.88 2.71 |  |
| 2 | ТСЦП 03-21-01-010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км Индексы: к стоимости машин: 7,04, | 1 т груза | 81.9 [45.5*1.8] | 14,99 0 | 14.99 0 | 8642.87 | 0 | 8642.87 0 | 0 0 | 0 0 |  |
| 3 | ТЕР 27-04-016-05 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в обойме к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.46, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.69, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1783.54 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 958.10 руб.) | 1000 м2 поверхности | 0.091 | 2623,63 1394.03 | 1227.59 255.44 | 2080.31 | 1245.73 | 833.36 228.27 | 91.71 10.28 | 8.35 0.94 |  |
|  | 101-2695 | Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | м2 | 93.73 [91*1.03] | (27.17) |  | (2546.64) |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.44, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 3.88, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1466.19 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 787.62 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.182 [91*0.2/100] | 3235,72 274.78 | 2950.14 403.21 | 4493.46 | 491.10 | 3994.73 720.63 | 18.08 17.35 | 3.29 3.16 |  |
|  | 408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | м3 | 20.02 [18.2*1.1] | (561.64) |  | (11244.03) |  |  |  |  |  |
| 5 | ТСЦП 03-21-01-130 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км Индексы: к стоимости машин: 7,44, | 1 т груза | 32.032 [20.02*1.6] | 77,00 0 | 77.00 0 | 18350.49 | 0 | 18350.49 0 | 0 0 | 0 0 |  |
| 6 | ТЕР 27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.89, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 2.49, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 2327.68 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 1250.41 руб.) | 1000 м2 основания | 0.091 | 62118,32 663.84 | 7392.89 1488.86 | 16805.56 | 593.22 | 3962.52 1330.48 | 42.88 62.40 | 3.90 5.68 |  |
|  | 408-0008 | Исключить: Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм (ценА: 263,56*2,49) | м3 | -17.199 | (656.26) |  | (-11287.02) |  |  |  |  |  |
|  | 408-0007 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | м3 | 17.199 | (774.87) |  | (13326.99) |  |  |  |  |  |
| 7 | ТСЦП 03-21-01-130 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км Индексы: к стоимости машин: 5,89, | 1 т груза | 25.9896 [(1.365+17.199)*1.4] | 77,00 0 | 77.00 0 | 11787.06 | 0 | 11787.06 0 | 0 0 | 0 0 |  |
| 8 | ТЕР 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.6, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 3.88, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1145.22 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 615.20 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.091 [91*0.10/100] | 5024,25 426.45 | 4582.68 632.68 | 3555.80 | 381.08 | 3169.38 565.38 | 27.82 25.75 | 2.53 2.34 |  |
|  | 408-0456 | Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 4.2018 Ленинградская область 47 ) | м3 | 11.466 [9.1*1.26] | (1084.41) |  | (12433.85) |  |  |  |  |  |
| 9 | ТСЦП 03-21-01-130 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км Индексы: к стоимости машин: 7,6, | 1 т груза | 16.0524 [11.466*1.4] | 77,00 0 | 77.00 0 | 9393.86 | 0 | 9393.86 0 | 0 0 | 0 0 |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 78170.89 | 2839.03 | 63067.85 3496.48 |  | 18.95 14.83 |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 2839.03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 63067.85 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 3496.48 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 12264.01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 28264.49 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 106435.38 | 2839.03 | 63067.85 3496.48 |  | 18.95 14.83 |  |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 7354.12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 113789.50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 3876.40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 117665.90 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Уширение |  |
| 1 | ТЕР 01-01-014-08 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.04, к з/п машинистов: 9.82, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 485.77 руб. С.П. 50*0,8*0.85 = 34% = 203.90 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.035 [70*0.5/1000] | 9444,53 286.26 | 9158.28 1458.61 | 2354.99 | 98.39 | 2256.60 501.32 | 19.35 59.46 | 0.68 2.08 |  |
| 2 | ТСЦП 03-21-01-010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км Индексы: к стоимости машин: 7,04, | 1 т груза | 63 [35*1.8] | 14,99 0 | 14.99 0 | 6648.37 | 0 | 6648.37 0 | 0 0 | 0 0 |  |
| 3 | ТЕР 27-04-016-05 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне в обойме к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.46, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.69, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1371.96 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 737.00 руб.) | 1000 м2 поверхности | 0.07 | 2623,63 1394.03 | 1227.59 255.44 | 1600.25 | 958.26 | 641.05 175.59 | 91.71 10.28 | 6.42 0.72 |  |
|  | 101-2695 | Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | м2 | 72.1 [70*1.03] | (27.17) |  | (1958.96) |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.44, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 3.88, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1691.76 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 908.80 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.21 [70*0.3/100] | 3235,72 274.78 | 2950.14 403.21 | 5184.75 | 566.65 | 4609.30 831.50 | 18.08 17.35 | 3.80 3.64 |  |
|  | 408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | м3 | 23.1 [21*1.1] | (561.64) |  | (12973.88) |  |  |  |  |  |
| 5 | ТСЦП 03-21-01-130 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км Индексы: к стоимости машин: 7,44, | 1 т груза | 36.96 [23.1*1.6] | 77,00 0 | 77.00 0 | 21173.65 | 0 | 21173.65 0 | 0 0 | 0 0 |  |
| 6 | ТЕР 27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.89, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 2.49, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1790.51 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 961.84 руб.) | 1000 м2 основания | 0.07 | 62118,32 663.84 | 7392.89 1488.86 | 12927.35 | 456.32 | 3048.09 1023.44 | 42.88 62.40 | 3.00 4.37 |  |
| 7 | ТСЦП 03-21-01-130 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км Индексы: к стоимости машин: 5,89, | 1 т груза | 19.992 [(1.05+13.23)*1.4] | 77,00 0 | 77.00 0 | 9066.97 | 0 | 9066.97 0 | 0 0 | 0 0 |  |
| 8 | ТЕР 27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 10.46, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 15,33, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 2557.65 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 1373.94 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.7 | 3348,28 306.20 | 76.11 1.30 | 34489.92 | 2104.82 | 557.28 8.94 | 17.39 0.06 | 12.17 0.04 |  |
|  | 410-0054 | Исключить: Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (ценА: 397,61*15,33) | т | -4.998 | (6095.36) |  | (-30464.61) |  |  |  |  |  |
|  | 410-0008 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 4.2018 Ленинградская область 47 ) | т | 4.998 | (3717.08) |  | (18577.97) |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 к прямым затратам: 4 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 11.06, к материалам: 15,55, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1563.37 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 839.83 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.7 | 2155,95 187.96 | 43.55 0 | 22576.73 | 1292.04 | 337.16 0 | 10.67 0 | 7.47 0 |  |
|  | 410-0054 | Исключить: Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (ценА: 397,61*15,55) | т | -3.388 | (6182.84) |  | (-20947.46) |  |  |  |  |  |
|  | 410-0008 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 4.2018 Ленинградская область 47 ) | т | 3.388 | (3717.08) |  | (12593.47) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 116022.98 | 5476.48 | 48338.47 2540.79 |  | 33.54 10.85 |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 5476.48 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 48338.47 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 2540.79 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 62208.03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | -5307.79 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 110715.19 | 5476.48 | 48338.47 2540.79 |  | 33.54 10.85 |  |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 9461.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 120176.21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 5025.31 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 125201.52 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Устройство бортового камня |  |
| 1 | ТЕР 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.6, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 3.88, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 1107.47 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 594.92 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.088 [220*0.4*0.1/100] | 5024,25 426.45 | 4582.68 632.68 | 3438.58 | 368.52 | 3064.90 546.74 | 27.82 25.75 | 2.45 2.27 |  |
|  | 408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | м3 | 11.088 [8.8*1.26] | (774.87) |  | (8591.76) |  |  |  |  |  |
| 2 | ТСЦП 03-21-01-130 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км Индексы: к стоимости машин: 7,6, | 1 т груза | 15.5232 [11.088*1.4] | 77,00 0 | 77.00 0 | 9084.18 | 0 | 9084.18 0 | 0 0 | 0 0 |  |
| 3 | ТЕР 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к стоим. мат-ов: 0,8 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.26, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 4.32, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 34163.07 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 18352.06 руб.) | 100 м бортового камня | 2.02 | 4789,66 1402.49 | 112.86 20.85 | 58048.31 | 27820.35 | 1655.11 413.59 | 87.49 0.85 | 176.73 1.72 |  |
|  | 403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | шт. | 202 | (174.39) |  | (35226.78) |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.26, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 4.32, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 3044.23 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 1635.33 руб.) | 100 м бортового камня | 0.18 | 5608,24 1402.49 | 112.86 20.85 | 5809.15 | 2479.04 | 147.49 36.85 | 87.49 0.85 | 15.75 0.15 |  |
|  | 403-8021 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 4.2018 Ленинградская область 47 ) | шт. | 18 | (314.89) |  | (5668.02) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 76380.22 | 30667.91 | 13951.68 997.18 |  | 194.93 4.14 |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 30667.91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 13951.68 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 997.18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 31760.63 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 49486.56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 125866.78 | 30667.91 | 13951.68 997.18 |  | 194.93 4.14 |  |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 38314.77 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 164181.55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 20582.31 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 184763.86 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Контенерная площадка |  |
| 1 | ТЕР 01-01-014-08 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.04, к з/п машинистов: 9.82, (Н.Р. 95*0,85*0,9 = 73% = 75.05 руб. С.П. 50*0,8*0.85 = 34% = 34.96 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.006 [12*0.5/1000] | 9444,53 286.26 | 9158.28 1458.61 | 403.72 | 16.87 | 386.85 85.94 | 19.35 59.46 | 0.12 0.36 |  |
| 2 | ТСЦП 03-21-01-010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км Индексы: к стоимости машин: 7,04, | 1 т груза | 10.8 [6*1.8] | 14,99 0 | 14.99 0 | 1139.72 | 0 | 1139.72 0 | 0 0 | 0 0 |  |
| 3 | ТЕР 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.44, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 3.88, (Н.Р. 142*0,85*0,9 = 109% = 261.25 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 155.79 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.036 [12*0.3/100] | 3235,72 274.78 | 2950.14 403.21 | 888.82 | 97.14 | 790.17 142.54 | 18.08 17.35 | 0.65 0.63 |  |
|  | 408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | м3 | 3.96 [3.6*1.1] | (561.64) |  | (2224.09) |  |  |  |  |  |
| 4 | ТСЦП 03-21-01-130 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км Индексы: к стоимости машин: 7,44, | 1 т груза | 6.336 [3.96*1.6] | 77,00 0 | 77.00 0 | 3629.77 | 0 | 3629.77 0 | 0 0 | 0 0 |  |
| 5 | ТЕР 27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.89, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 2.49, (Н.Р. 142*0,85*0,9 = 109% = 276.51 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 164.89 руб.) | 1000 м2 основания | 0.012 | 62118,32 663.84 | 7392.89 1488.86 | 2216.12 | 78.23 | 522.53 175.45 | 42.88 62.40 | 0.52 0.75 |  |
| 6 | ТЕР 27-04-005-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 к прямым затратам: 5 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к стоимости машин: 5.88, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 2.47, (Н.Р. 142*0,85*0,9 = 109% = -43.88 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = -26.17 руб.) | 1000 м2 основания | -0.012 | 18302,11 0 | 1697.81 341.69 | -611.95 | 0 | -119.80 -40.26 | 0 15.69 | 0 -0.19 |  |
| 7 | ТСЦП 03-21-01-130 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км Индексы: к стоимости машин: 5,89, | 1 т груза | 2.3688 [(0.18+2.268-0.756)*1.4] | 77,00 0 | 77.00 0 | 1074.32 | 0 | 1074.32 0 | 0 0 | 0 0 |  |
| 8 | ТЕР 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.94, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.04, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% = 465.58 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 256.07 руб.) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.012 [12*0.1/100] | 104682,04 4103.28 | 3702.44 835.35 | 7857.90 | 483.53 | 352.77 98.44 | 253.76 34.14 | 3.05 0.41 |  |
| 9 | ТЕР 09-08-001-03 | Установка металлических столбов высотой до 4 м на подготовленный бетонный фундамент к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.97, к з/п машинистов: 9.82, (Н.Р. 90*0,85*0,9 = 69% = 739.46 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 621.57 руб.) | 100 столбов | 0.07 | 2780,50 819.13 | 1961.36 739.90 | 1382.72 | 563.07 | 819.65 508.61 | 50.66 35.25 | 3.55 2.47 |  |
|  | 101-1929 | Болты анкерные (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | т | 0.0021 | (67010.31) |  | (140.72) |  |  |  |  |  |
|  | 101-7259 | Анкер-болт Mungo М3 10х130 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | 100 шт. | 0.28 [7*4/100] | (5497.8) |  | (1539.38) |  |  |  |  |  |
|  | 201-0841 | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | кг | 42 | (74.42) |  | (3125.64) |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР 09-05-001-01 | Облицовка ворот стальным профилированным листом к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.81, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 9.79, (Н.Р. 90*0,85*0,9 = 69% = 428.87 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 360.50 руб.) | 100 м2 | 0.1 | 698,27 629.27 | 57.71 3.68 | 662.52 | 617.94 | 33.53 3.61 | 37.48 0.15 | 3.75 0.02 |  |
|  | 101-3035 | Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,7 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | т | 0.07622 [7.4*10*1.03/1000] | (40605.69) |  | (3094.97) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 18643.66 | 1856.78 | 8629.51 974.33 |  | 11.64 4.45 |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 1856.78 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 8629.51 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 974.33 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 8157.37 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 10124.80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 28768.46 | 1856.78 | 8629.51 974.33 |  | 11.64 4.45 |  |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 2202.84 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 30971.30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 1567.61 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 32538.91 |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Ограждения |  |
| 1 | ТЕР 27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.8, к материалам: 3.8, (Н.Р. 142*0,85*0,9 = 109% = 16966.58 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 10117.69 руб.) | 100 м | 1.79 | 2105,92 885.53 | 175.43 0 | 24494.80 | 15565.67 | 1821.31 0 | 55.73 0 | 99.76 0 |  |
|  | 116-0579 | Решетка ограждения металлическая ОСА-Т15-00 высотой 0,5 м (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | п.м | 179 | (1379.01) |  | (246842.79) |  |  |  |  |  |
|  | 201-0925 | Стойки металлические оцинкованные с козырьком (ТУ 5262-002-73088633-09) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | т | 1.432 | (26192.26) |  | (37507.32) |  |  |  |  |  |
|  | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | м3 | 3.65 | (2818.67) |  | (10288.15) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 24494.80 | 15565.67 | 1821.31 0 |  | 99.76 0 |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 15565.67 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 1821.31 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 7107.82 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 294638.26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 319133.06 | 15565.67 | 1821.31 0 |  | 99.76 0 |  |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 16966.58 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 336099.64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 10117.69 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 346217.33 |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Устройство газона |  |
| 1 | ТЕР 47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 7.5, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 7.95, (Н.Р. 115*0,85*0,9 = 88% = 8271.99 руб. С.П. 90*0,8*0.85 = 61% = 5733.99 руб.) | 100 м2 | 1.57 | 1446,37 607.55 | 9.33 2.15 | 19830.10 | 9366.84 | 109.86 33.15 | 40.34 0.09 | 63.33 0.14 |  |
| 2 | ТЕР 47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 6, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 2.2, (Н.Р. 115*0,85*0,9 = 88% = 2473.46 руб. С.П. 90*0,8*0.85 = 61% = 1714.56 руб.) | 100 м2 | 1.57 | 837,01 110.42 | 444.36 71.89 | 6863.05 | 1702.39 | 4185.87 1108.36 | 6.89 3.43 | 10.82 5.39 |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 26693.15 | 11069.23 | 4295.73 1141.51 |  | 74.15 5.53 |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 11069.23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 4295.73 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 1141.51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 11328.19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 26693.15 | 11069.23 | 4295.73 1141.51 |  | 74.15 5.53 |  |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 10745.45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 37438.60 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 7448.55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 44887.15 |  |  |  |  |  |
| Раздел 9. Устройство детских площадок |  |
| 1 | ТЕРм 37-01-001-08 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 3 т Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 6.98, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.1, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 10467.67 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 7388.94 руб.) | 1 шт. | 1 | 3337,85 1455.48 | 846.31 112.10 | 26520.02 | 14292.81 | 5907.24 1100.82 | 83.60 4.57 | 83.60 4.57 |  |
|  | КП ООО "Авен СПб" | Г-2023 Игровой комплекс "NEXT" (цена: 701780,22/1,18*1,03) | комп | 1 | (612570.87) |  | (612570.87) |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм 37-01-001-04 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,5 т Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 6.65, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.01, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 2672.31 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 1886.34 руб.) | 1 шт. | 1 | 1164,23 383.02 | 160.45 17.17 | 8559.02 | 3761.26 | 1066.99 168.61 | 22.00 0.70 | 22.00 0.70 |  |
|  | КП ООО "Авен СПб" | Т-146 Спортивный комплекс (цена: 205902/1,18*1,03) | комп | 1 | (179728.02) |  | (179728.02) |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм 37-01-001-03 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,1 т Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 6.3, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.18, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 4957.85 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 3499.66 руб.) | 1 шт. | 2 | 706,43 363.87 | 86.62 7.36 | 11401.24 | 7146.41 | 1091.41 144.55 | 20.90 0.30 | 41.80 0.60 |  |
|  | КП ООО "Авен СПб" | ПЕ59 Песочный дворик (цена: 139620/1,18*1,03) | комп | 1 | (121871.69) |  | (121871.69) |  |  |  |  |  |
|  | КП ООО "Авен СПб" | Т-2032 Беседка "NEXT" (цена: 180118/1,18*1,03) | комп | 1 | (157221.64) |  | (157221.64) |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм 37-01-001-02 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,05 т Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.32, к материалам: 6.16, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 2057.77 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 1452.54 руб.) | 1 шт. | 1 | 608,34 308.16 | 45.36 0 | 4837.14 | 3026.13 | 241.32 0 | 17.70 0 | 17.70 0 |  |
|  | КП ООО "Авен СПб" | К-23 Карусель (цена: 39552/1,18*1,03) | комп | 1 | (34524.2) |  | (34524.20) |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм 37-01-001-01 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,03 т Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.29, к материалам: 6.16, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 12207.19 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 8616.84 руб.) | 1 шт. | 6 | 602,39 304.68 | 42.96 0 | 28730.86 | 17951.75 | 1363.55 0 | 17.50 0 | 105.00 0 |  |
|  | КП ООО "Авен СПб" | Кр-16/2 Каркас качелей маятниковых двойных (цена: 29578*1,03/1,18) | комп | 1 | (25818.08) |  | (25818.08) |  |  |  |  |  |
|  | КП ООО "Авен СПб" | ТИП-1 Цепной подвес ТИП-1 (380) к качелям К 18/2 (цена: 4664/1,18*1,03) | комп | 1 | (4071.12) |  | (4071.12) |  |  |  |  |  |
|  | КП ООО "Авен СПб" | ТИП-5 Цепной подвес ТИП-5 (380) к качелям К 18/2 (цена:18221/1,18*1,03) | комп | 1 | (15904.77) |  | (15904.77) |  |  |  |  |  |
|  | КП ООО "Авен СПб" | К-2013 Качели маятниковые на жесткой подвеске "NEXT" (цена: 38922/1,18*1,03) | комп | 1 | (33974.29) |  | (33974.29) |  |  |  |  |  |
|  | КП ООО "Авен СПб" | МК-8 Качалка-Балансир "NEXT" (цена: 23400/1,18*1,03) | комп | 1 | (20425.42) |  | (20425.42) |  |  |  |  |  |
|  | КП ООО "Авен СПб" | МК-21 Качалка на пружине (двойная фиг.) (цена: 17004/1,18*1,03) | комп | 1 | (14842.47) |  | (14842.47) |  |  |  |  |  |
|  | КП ООО "Авен СПб" | МК-21/2 Качалка на пружине (цена: 26707/1,18*1,03) | комп | 1 | (23312.04) |  | (23312.04) |  |  |  |  |  |
|  | КП ООО "Авен СПб" | ИС-01 Информационный стенд (цена: 11770/1,18*1,03) | комп | 1 | (10273.81) |  | (10273.81) |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 07-05-030-11 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 8.15, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 6.07, (Н.Р. 155*0,85*0,9 = 119% = 5008.22 руб. С.П. 100*0,8*0.85 = 68% = 2861.84 руб.) | 100 шт. сборных конструкций | 0.17 | 4404,13 2424.43 | 389.43 96.59 | 6227.90 | 4047.34 | 539.56 161.25 | 140.96 3.94 | 23.96 0.67 |  |
|  | КП ООО "Авен СПб" | У-21 с/в Урна ж/б с ведром (цена: 3012/1,18*1,03) | комп | 14 | (2629.12) |  | (36807.68) |  |  |  |  |  |
|  | КП ООО "Авен СПб" | С-32 Скамейка (цена: 6950/1,18*1,03) | комп | 3 | (6066.53) |  | (18199.59) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 86276.18 | 50225.70 | 10210.07 1575.23 |  | 294.06 6.54 |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 50225.70 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 10210.07 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 1575.23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 25840.41 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 1309545.69 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 1395821.87 | 50225.70 | 10210.07 1575.23 |  | 294.06 6.54 |  |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 37371.01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 1433192.88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 25706.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 1458899.04 |  |  |  |  |  |
| Раздел 10. Освещение |  |
| 1 | ТЕР 33-04-003-04 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1 к затратам труда машинистов: 1,25*1 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 5.18, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 3.2, (Н.Р. 105*0,85 = 89% = 1128.57 руб. С.П. 60*0,8*0.85 = 41% = 519.91 руб.) | 1 опора | 1 | 399,84 107.35 | 218.18 21.78 | 2422.14 | 1054.18 | 1130.17 213.88 | 6.39 1.04 | 6.39 1.04 |  |
|  | 403-2118 | Стойка опоры СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | шт. | 1 | (5685.38) |  | (5685.38) |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1 к затратам труда машинистов: 1,25*1 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 6.42, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 5.99, (Н.Р. 105*0,85 = 89% = 589.61 руб. С.П. 60*0,8*0.85 = 41% = 271.62 руб.) | 1000 м | 0.03 | 13047,15 1352.72 | 4561.48 896.04 | 2558.84 | 398.51 | 878.54 263.97 | 75.03 46.48 | 2.25 1.39 |  |
|  | 111-3170 | Исключить: Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) (цена: 518*4,24) | 100 шт. | -0.0186 | (2196.32) |  | (-40.85) |  |  |  |  |  |
|  | 502-0878 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | 1000 м | 0.03 | (80696.4) |  | (2420.89) |  |  |  |  |  |
|  | Прайс Минимакс | Крюк бандажный SOT 29.10 (цена: 348/1,18) | шт. | 2 | (294.92) |  | (589.84) |  |  |  |  |  |
|  | Прайс Минимакс | Лента бандажная СОТ37 (цена: 96/1,18) | шт. | 4 | (81.36) |  | (325.44) |  |  |  |  |  |
|  | Прайс Минимакс | Скрепа СОТ36 (цена: 22/1,18) | шт. | 4 | (18.64) |  | (74.56) |  |  |  |  |  |
|  | 111-0153 | Зажим анкерный (СИП) SO 157.1 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | 100 шт. | 0.02 | (22529.91) |  | (450.60) |  |  |  |  |  |
|  | 111-0129 | Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | 100 шт. | 0.14 | (76802.46) |  | (10752.34) |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 33-04-014-02 | Установка светильников с лампами люминесцентными к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1 к затратам труда машинистов: 1,25*1 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1 Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 6.89, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 16.26, (Н.Р. 105*0,85 = 89% = 2184.25 руб. С.П. 60*0,8*0.85 = 41% = 1006.23 руб.) | 1 светильник | 4 | 159,52 44.22 | 114.89 18.26 | 4930.00 | 1736.96 | 3166.37 717.25 | 2.63 1.00 | 10.52 4.00 |  |
|  | Прайс Минимакс | Кронштейн К1П 1,2х1,5 (цена: 2989/1,18) | шт. | 4 | (2533.05) |  | (10132.20) |  |  |  |  |  |
|  | Цена поставщика | Светильник LED 100 (цена: 8500/1,18) | шт. | 4 | (7203.39) |  | (28813.56) |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм 08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 6.28, к з/п машинистов: 9.82, к материалам: 8.67, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 251.31 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 161.34 руб.) | 100 м кабеля | 0.17 | 294,44 180.94 | 67.64 4.91 | 441.86 | 302.06 | 72.21 8.20 | 9.92 0.20 | 1.69 0.03 |  |
|  | 501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | 1000 м | 0.017 | (26293.92) |  | (447.00) |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм 08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям Индексы: к з/п рабочих: 9.82, к стоимости машин: 3.92, к материалам: 7.08, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 182.47 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 117.14 руб.) | 100 м | 0.04 | 778,56 573.41 | 33.27 0.74 | 279.14 | 225.24 | 5.22 0.03 | 32.16 0.03 | 1.29 0.00 |  |
|  | 502-0497 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 5.2018 Ленинградская область 47 ) | 1000 м | 0.004 | (12552.4) |  | (50.21) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 10631.98 | 3716.95 | 5252.51 1203.33 |  | 22.14 6.46 |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 3716.95 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 5252.51 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 1203.33 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 1662.52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 59701.17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 70333.15 | 3716.95 | 5252.51 1203.33 |  | 22.14 6.46 |  |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 4336.21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 74669.36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2076.23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 76745.59 |  |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 3506382.41 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 18 |  |  | 631148.84 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 4137531.25 |  |  |  |  |

Раздел V. Рекомендуемые формы документов

Форма №1

Первая часть заявки.

Первая часть заявки.

Конкретные показатели характеристик товаров, используемые при выполнении работ  приведены в нижеследующей таблице:

| № п/п | Наименование товара | Конкретные показатели характеристик предлагаемых к поставке товаров, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Наименование страны происхождения товара (наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Форма №2

Вторая часть заявки.

- Информация об участнике закупки

| Наименование | Сведения об участнике Закупки |
| --- | --- |
| Для юридического лица | Для физического лица |  |
| Фирменное наименование организации-исполнителя (наименование) | Фамилия Имя Отчество |  |
| Организационно-правовая форма |  |  |
| Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа | Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа |  |
| ИНН учредителя и лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа | ИНН учредителя и лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа |  |
| Место нахождения | Паспортные данные |  |
| Почтовый адрес | Сведения о месте жительства |  |
| Номер контактного телефона, адрес эл. почты | Номер контактного телефона, адрес эл. почты |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) |  |

- Прилагаемые копии документов