Согласовано: __________________                                       Приложение № 2 к муниципальному контракту № Ф.2016.204801 от ___ _______2016

Утверждаю:

________________________

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

Капитальный ремонт помещений в здании Дома культуры пос. Сельхозтехника

Сланцевского района Ленинградской области.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Составлена в ценах на: январь 2015г.

Сметная стоимость: 2746,1 т. руб.

Нормативная трудоемкость: 3090.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 525096.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Полы |
| 1 | ТЕР 46-04-010-2 | Разборка покрытий полов дощатых Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 6.54, к з/п машинистов: 8,69, (Н.Р. 94*0,9 = 85% = 9657 руб. С.П. 56*0,85 = 48% = 5453 руб.) | 100 м2 покрытия | 2.4585 | 603,75 451.54 | 152.21 80.23 | 12094 | 9647 | 2447 1714 | 30.53 3.65 | 75 9 |
| 2 | ТЕР 46-04-010-3 | Разборка покрытий полов паркетных Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 6.54, к з/п машинистов: 8,69, (Н.Р. 94*0,9 = 85% = 3468 руб. С.П. 56*0,85 = 48% = 1958 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.653 | 753,88 680.49 | 73.39 38.68 | 4174 | 3861 | 313 219 | 46.01 1.76 | 30 1 |
| 3 | ТЕР 11-01-002-4 | Устройство подстилающих слоев щебеночных к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 3.91, к з/п машинистов: 8,69, к материалам: 6.42, (Н.Р. 105*0,9 = 94% = 51280 руб. С.П. 60*0,85 = 51% = 27822 руб.) | 1 м3 подстилающего слоя | 73.75 | 559,72 72.02 | 75.71 13.10 | 263051 | 46157 | 21832 8396 | 3.73 0.55 | 275 41 |
| 4 | ТЕР 11-01-002-9 | Устройство подстилающих слоев бетонных к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 5.39, к материалам: 4.74, (Н.Р. 105*0,9 = 94% = 26862 руб. С.П. 60*0,85 = 51% = 14574 руб.) | 1 м3 подстилающего слоя | 49.17 | 683,17 66.88 | 0.30 0 | 172223 | 28577 | 80 0 | 3.66 0 | 180 0 |
| 5 | ТЕР 11-01-004-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 5.72, к з/п машинистов: 8,69, к материалам: 9.49, (Н.Р. 105*0,9 = 94% = 13018 руб. С.П. 60*0,85 = 51% = 7063 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 2.4585 | 1898,20 643.26 | 219.02 4.95 | 40992 | 13743 | 3080 106 | 26.97 0.18 | 66 0 |
| 6 | ТЕР 11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 6.45, к з/п машинистов: 8,69, к материалам: 6.93, (Н.Р. 105*0,9 = 94% = 14442 руб. С.П. 60*0,85 = 51% = 7836 руб.) | 100 м2 стяжки | 2.4585 | 2026,26 684.27 | 71.97 34.89 | 37398 | 14619 | 1141 745 | 39.51 1.27 | 97 3 |
| 7 | ТЕР 11-01-011-7 | Устройство стяжек из плит OSB к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 4.88, к з/п машинистов: 8,69, к материалам: 6.42, (Н.Р. 105*0,9 = 94% = 2800 руб. С.П. 60*0,85 = 51% = 1519 руб.) | 100 м2 стяжки | 2.4585 | 2345,98 136.41 | 89.47 3.02 | 37450 | 2914 | 1073 65 | 8.02 0.11 | 20 0 |
| 8 | ТЕР 11-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 4.77, к з/п машинистов: 8,69, к материалам: 3.32, (Н.Р. 105*0,9 = 94% = 15626 руб. С.П. 60*0,85 = 51% = 8478 руб.) | 100 м2 покрытия | 2.45851 | 7551,70 768.45 | 93.21 9.61 | 72117 | 16418 | 1093 205 | 42.40 0.35 | 104 1 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 639499 | 135936 | 31059 11450 |  | 847 55 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 639499 | 135936 | 31059 11450 |  | 847 55 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 135936 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 31059 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 11450 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 472504 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 639499 | 135936 | 31059 11450 |  | 847 55 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 137153 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 776652 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 74704 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 851356 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 851356 |  |  |  |  |
| Раздел 2 Потолки, стены |
| 1 | ТЕРр 63-10-002 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 6.54, к з/п машинистов: 8,69, (Н.Р. 65 = 65% = 1513 руб. С.П. 40 = 40% = 931 руб.) | 100 м2 облицовки | 1.6615 | 165,16 156.82 | 8.34 4.40 | 2355 | 2264 | 91 64 | 9.58 0.20 | 16 0 |
| 2 | ТЕРр 63-10-001 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 6.54, к з/п машинистов: 8,69, (Н.Р. 65 = 65% = 718 руб. С.П. 40 = 40% = 442 руб.) | 100 м2 облицовки | 1.024 | 128,00 119.66 | 8.34 4.40 | 1121 | 1065 | 56 39 | 7.31 0.20 | 7 0 |
| 3 | ТЕР 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг по каркасу из оцинкованного профиля к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 4.43, к з/п машинистов: 8,69, к материалам: 3.64, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 58146 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 26893 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 3.942 | 7595,90 2100.89 | 739.50 20.88 | 153118 | 71968 | 12914 715 | 102.46 0.76 | 404 3 |
| 4 | ТЕРр 62-41-001 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 8,69, (Н.Р. 68 = 68% = 16355 руб. С.П. 40 = 40% = 9621 руб.) | 100 м2 расчищенной поверхности | 8.997 | 307,63 307.63 | 0 0 | 24052 | 24052 | 0 0 | 20.80 0 | 187 0 |
| 5 | ТЕРр 61-01-009 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 7.67, к з/п машинистов: 8,69, к материалам: 2.17, (Н.Р. 67*0,9 = 60% = 75896 руб. С.П. 40*0,85 = 34% = 43008 руб.) | 100 м2 поверхности | 8.997 | 13337,60 1570.95 | 62.54 46.95 | 355644 | 122823 | 4316 3671 | 73.80 1.90 | 664 17 |
| 6 | ТЕР 15-04-005-7 | Окраска акриловой краской моющейся высококачественная по штукатурке стен к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 4.44, к з/п машинистов: 8,69, к материалам: 2.53, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 90251 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 41741 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8.997 | 2933,64 1442.10 | 31.55 0.83 | 147242 | 112749 | 1260 65 | 68.75 0.03 | 619 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 683532 | 334921 | 18637 4554 |  | 1897 20 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 683532 | 334921 | 18637 4554 |  | 1897 20 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 334921 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 18637 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 4554 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 329974 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 683532 | 334921 | 18637 4554 |  | 1897 20 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 242880 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 926412 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 122635 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 1049047 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 1049047 |  |  |  |  |
| Раздел 3 Окна, двери |
| 1 | ТЕР 46-04-012-1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 16 шт. Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 6.54, к з/п машинистов: 8,69, (Н.Р. 94*0,9 = 85% = 8862 руб. С.П. 56*0,85 = 48% = 5004 руб.) | 100 м2 | 0.392 | 3213,08 2890.32 | 322.76 170.13 | 10673 | 9846 | 827 580 | 188.54 7.74 | 74 3 |
| 2 | ТЕР 46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных шт.15 Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 6.54, к з/п машинистов: 8,69, (Н.Р. 94*0,9 = 85% = 4606 руб. С.П. 56*0,85 = 48% = 2601 руб.) | 100 м2 | 0.3537 | 1915,70 1592.94 | 322.76 170.13 | 5643 | 4896 | 747 523 | 103.91 7.74 | 37 3 |
| 3 | ТЕР 10-01-034-4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 4.4, к з/п машинистов: 8,69, к материалам: 2.08, (Н.Р. 100*0,9 = 90% = 9481 руб. С.П. 50*0,85 = 42% = 4424 руб.) | 100 м2 проемов | 0.392 | 243614,57 3074.23 | 688.90 18.14 | 207225 | 10472 | 1188 62 | 161.33 0.66 | 63 0 |
| 4 | ТЕР 10-01-035-3 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 4.5, к з/п машинистов: 8,69, к материалам: 3.52, (Н.Р. 100*0,9 = 90% = 750 руб. С.П. 50*0,85 = 42% = 350 руб.) | 100 п. м | 0.24 | 6050,79 397.57 | 48.62 1.93 | 5617 | 829 | 53 4 | 21.38 0.07 | 5 0 |
|  | 101-2911 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 1.2015 Ленинградская область 3 зона) | м | 24 | (377.86) |  | (9069) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 10-01-047-2 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 100*0,9 = 90% = 762 руб. С.П. 50*0,85 = 42% = 356 руб.) | 100 м2 проемов | 0.3537 | 212536,05 2380.22 | 640.28 14.29 | 75174 | 842 | 226 5 | 124.91 0.52 | 44 0 |
| 6 | ТЕР 15-01-050-4 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 4.45, к з/п машинистов: 8,69, к материалам: 2, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 5498 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 2543 руб.) | 100 м2 облицовки | 0.2371 | 14378,69 3332.98 | 79.46 2.20 | 12151 | 6867 | 84 5 | 166.47 0.08 | 39 0 |
| 7 | ТЕР 15-01-070-1 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 3.27, к материалам: 2.86, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 8554 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 3956 руб.) | 1 м2 проемов | 39.2 | 146,44 31.39 | 0.58 0 | 23600 | 10693 | 74 0 | 1.55 0 | 61 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 340083 | 44445 | 3199 1179 |  | 323 6 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 340083 | 44445 | 3199 1179 |  | 323 6 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 44445 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 3199 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 1179 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 292439 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 9069 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 349152 | 44445 | 3199 1179 |  | 323 6 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 38513 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 387665 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 19235 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 406900 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 406900 |  |  |  |  |
| Раздел 4 туалет |
| 1 | ТЕРр 65-07-001 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 4.9, к з/п машинистов: 8,69, к материалам: 8.46, (Н.Р. 88 = 88% = 323 руб. С.П. 48 = 48% = 176 руб.) | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.01 | 12128,57 4210.66 | 80.83 10.99 | 1033 | 366 | 4 1 | 220.80 0.50 | 2 0 |
|  | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0078 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 46-04-003-1 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 3.6, к з/п машинистов: 8,69, (Н.Р. 94*0,9 = 85% = 269 руб. С.П. 56*0,85 = 48% = 152 руб.) | 1 м3 | 0.15 | 667,07 156.36 | 510.71 85.96 | 480 | 204 | 276 112 | 9.67 4.51 | 1 1 |
| 3 | ТЕРр 65-04-002 | Демонтаж унитазов и писсуаров Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 6.54, к з/п машинистов: 8,69, (Н.Р. 88 = 88% = 80 руб. С.П. 48 = 48% = 44 руб.) | 100 приборов | 0.01 | 1044,38 1032.29 | 12.09 6.37 | 91 | 90 | 1 1 | 63.84 0.29 | 1 0 |
|  | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0265 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр 65-04-008 | Демонтаж смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 6.54, к з/п машинистов: 8,69, (Н.Р. 88 = 88% = 55 руб. С.П. 48 = 48% = 30 руб.) | 100 приборов | 0.01 | 752,61 700.48 | 52.13 27.48 | 64 | 61 | 3 2 | 43.32 1.25 | 0 0 |
|  | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0215 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 17-01-003-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 4.81, к з/п машинистов: 8,69, к материалам: 4.61, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 443 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 253 руб.) | 10 компл. | 0.1 | 3931,97 510.90 | 75.65 8.79 | 2022 | 444 | 36 8 | 24.64 0.32 | 2 0 |
| 6 | ТЕР 16-04-002-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,69, к стоимости машин: 7.3, к з/п машинистов: 8,69, к материалам: 3.75, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 1934 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1105 руб.) | 100 м трубопровода | 0.05 | 6502,60 4112.99 | 1944.34 429.10 | 2580 | 1787 | 710 186 | 190.24 13.42 | 10 1 |
|  | 302-3246 | Угольники прямые (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 1.2015 Ленинградская область 3 зона) | 10 шт | 0.5 | (423.34) |  | (212) |  |  |  |  |
|  | 302-1480 | Переходник Н-В размером 1/2" (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 1.2015 Ленинградская область 3 зона) | шт | 3 | (113.22) |  | (340) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 6270 | 2952 | 1030 310 |  | 16 2 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 6270 | 2952 | 1030 310 |  | 16 2 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 2952 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 1030 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 310 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 2288 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 552 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 6822 | 2952 | 1030 310 |  | 16 2 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 3104 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 9926 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 1760 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 11686 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 11686 |  |  |  |  |
| Раздел 5 Вывозка мусора |
| 1 | ТСЦП 01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Индексы: к з/п рабочих: 8,69, | 1 т груза | 12.73 | 61,85 61.85 | 0 0 | 6842 | 6842 | 0 0 | 0.58 0 | 7 0 |
| 2 | ТСЦП 03-01-001-10 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км | 1 т груза | 12.73 | 16,49 0 | 16.49 0 | 210 | 0 | 210 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 7052 | 6842 | 210 0 |  | 7 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 7052 | 6842 | 210 0 |  | 7 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 6842 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 6.54 |  |  | 1373 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 8215 | 6842 | 1373 0 |  | 7 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 8215 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 8215 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 8215 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по смете без НДС |  |  |  |  | 2327204 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Налог на добавленную стоимость 18 % | руб. |  |  |  | 418897 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете | руб. |  |  |  | 2746101 |  |  |  |  |

Составил: ___________________

Проверил: ___________________